## Расчет УЕ
Расчет базовой линии и проектного сценария на котлоагрегате ст. №2 ХТЭЦ-3
| Таблица 1.А. Потребление топлива на котлоагрегате ст. №2 ХТЭЦ-3, всего. | [7 empty] | Константы
Линия | Параметр | Ед. изм. | Источник данных | 2020 | 2022 | 2023 |  |  |  | Данные | Единица измерения | 2020 факт | 2022 факт | 2023 факт
Базовая | Мазут топочный, FCмазут,х,bl | тут | 3-тех | 2147 | 3455 | 3288
[9 empty] | Отпуск электроэнергии с шин, Egотп | 3-ТЕХ | тыс. кВтч | 563875.834 | 734870.235 | 879980.889
| Уголь каменный, FCуголь,х,bl | тут | 3-тех | 290443 | 371596 | 431595 |  |  | Отпуск теплоэнергии, Wотп | 3-ТЕХ | Гкал | 520598 | 652931 | 673464
[7 empty] | Проектные значения на 2026-2030 |  | Удельный расход тепла нетто на турбину, qт нет | 3-ТЕХ | ккал/кВтч | 1811 | 1859 | 1957
Проект | Природный газ, FCгаз,y,pl | тут | план |  |  |  | 210782 |  | Электроэнергия | расчетное | Гкал | 1021179.1354 | 1366123.7669 | 1722122.5998
[9 empty] | Теплоэнергия | расчетное | Гкал | 520598 | 652931 | 673464
| Уголь каменный, FCуголь,y,pl | тут | план |  |  |  | 193448 |  | Суммарная приведенная энергия, Eприв | расчетное | Гкал | 1541777.1354 | 2019054.7669 | 2395586.5998
| Мазут топочный, FCмазут,y,pl | тут | план |  |  |  | 2710 |  | Удельный расход условного топлива на: | 3-ТЕХ
[9 empty] | отпущенную электроэнергию (βээ avr bl ) | 3-ТЕХ | г/кВтч | 374.1 | 386.5 | 399.7 | 386.7667
Таблица 2.А.Валовые выбросы парниковых газов на котлоагрегате ст. №2 ХТЭЦ-3, всего. | [8 empty] | отпущенную теплоэнергию (βтэ avr bl) | 3-ТЕХ | кг/Гкал | 160.2 | 166.3 | 158.2 | 161.5667
Линия | Параметр | Ед. изм. | Источник данных | 2020 | 2022 | 2023 |  |  | Определяем долю в общем энерговыпуске
Базовая | Мазут топочный, BEмазут,х,bl | тонн CO2 | расчет | 5069.272 | 8028.3658 | 7675.8181 |  |  | Доля электроэнергии, Ofel avr bl / Среднее значение доли электроэнергии Ofel avr на 2026-2030 гг. | расчетное | д.ед. | 0.66234 | 0.67662 | 0.71887 | 0.68594
[9 empty] | Доля теплоэнергии, Ofтеп avr bl / Среднее значение доли теплоэнергии Wavr на 2026-2030 гг. | расчетное | д.ед. | 0.33766 | 0.32338 | 0.28113 | 0.31406
| Уголь каменный, BEуголь,х,bl | тонн CO2 | расчет | 843061.5569 | 1062780.1888 | 1302081.6429 |  |  | Выбросы парниковых газов на э/э, BEэл | расчетное | т СО2 | 561750.1302 | 724525.6743 | 941549.3157
| ВСЕГО, ВЕвал | тонн CO2 | расчетный | 848130.8289 | 1070808.5547 | 1309757.4609 |  |  | Выбросы парниковых газов на т/э, BЕтеп | расчетное | т СО2 | 286380.6987 | 346282.8804 | 368208.1452
[9 empty] | Удельные выбросы парниковых газов на производство э/э, EFBL,ээ,х | расчетное | т СО2/МВт*ч | 0.99623 | 0.98592 | 1.07
[9 empty] | Удельные выбросы парниковых газов на производство тепла, EFBL,тепло,х | расчетное | т СО2/Гкал | 0.5501 | 0.53035 | 0.54674
Таблица 3.А.Расчет расхода условного топлива на отпуск электро- и теплоэнергии на котлоагрегате ст. №2 ХТЭЦ-3 по базовому сценарию. | [8 empty] | Определение фиксированного базового удельного показателя. Среднее значение за 2020, 2022 и 2023 гг.
Параметр | Ед. изм. | Источник данных | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | EFВlээ (среднее по данным 2020,2022 и 2023 гг)) на 2026-2030 | расчетное | т СО2/МВт*ч | 1.0174 | на 1 МВтч отпущенной электроэнергии
Расход условного топлива на электроэнергию, FCээ bl | тут | расчетный | 279137.4471 | 279137.4471 | 279137.4471 | 279137.4471 | 279137.4471 |  | EFВlтепло (среднее по данным 2020,2022 и 2023 гг) на 2026-2030 | расчетное | т СО2/Гкал | 0.5424 | 1 Гкал отпущенной теплоэнергии
Расход условного топлива на теплоэнергию, FCтэ bl | тут | расчетный | 127802.5529 | 127802.5529 | 127802.5529 | 127802.5529 | 127802.5529
ВСЕГО, расход | тут | расчетный | 406940 | 406940 | 406940 | 406940 | 406940
Таблица 4.А.Расчет объема отпущенной электроэнергии и теплоэнергии с котлоагрегата ст. №2 ХТЭЦ-3 по базовому сценарию.
Параметр | Ед. изм. | Источник данных | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Электроэнергия, EG_bl | тыс. кВтч | расчетный | 721720.5388 | 721720.5388 | 721720.5388 | 721720.5388 | 721720.5388
Теплоэнергия, W_bl | Гкал | расчетный | 791020.5464 | 791020.5464 | 791020.5464 | 791020.5464 | 791020.5464
Таблица 5.А.Расчет выбросов парниковых газов по базовой линии в 2026 -2030 гг
Параметр | Ед. изм. | Источник данных | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
ВСЕГО, BEy | т СО2 | расчетный | 1163305 | 1163305 | 1163305 | 1163305 | 1163305
Таблица 6.А.Расчет выбросов парниковых газов по проектному сценарию в 2026 -2030 гг
Параметр | Ед. изм. | Источник данных | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Природный газ, PEгаз,х | тонн CO2 | расчетный | 335143.38 | 335143.38 | 335143.38 | 335143.38 | 335143.38
Уголь каменный, PEуголь,х | тонн CO2 | расчетный | 566133.5044 | 566133.5044 | 566133.5044 | 566133.5044 | 566133.5044
Мазут топочный, PEмазут,х | тонн CO2 | расчетный | 6340.754 | 6340.754 | 6340.754 | 6340.754 | 6340.754
ВСЕГО, PEy | тонн CO2 | расчетный | 907617 | 907617 | 907617 | 907617 | 907617
Таблица 8.А.Сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта
Параметр | Ед. изм. | Источник данных | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого 2026-2030
Выбросы ПГ по базовой линии, BL | т СО2 | расчетный | 1163305 | 1163305 | 1163305 | 1163305 | 1163305 | 5816525
Выбросы ПГ по проектному сценарию, PEy | т СО2 | расчетный | 907617 | 907617 | 907617 | 907617 | 907617 | 4538085
Годовое сокращение, ERy | т СО2 | расчетный | 255688 | 255688 | 255688 | 255688 | 255688 | 1278440
С нарастающим итогом | т СО2 | расчетный | 255688 | 511376 | 767064 | 1022752 | 1278440
Среднегодовое сокращение | т СО2 | расчетный | 255688

## EFco2
Расчет коэффициентов выбросов CO2 от сжигания топлива (EFco2,j,y bl pl)
| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2022 | 2023 | 2026-2030 |  | Параметр | Ед. изм. | 2026-2030 |  |  | Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2022 | 2023 | 2026-2030
EF расчетный | Коэффициент выбросов CO2 от сжигания каменного угля, EFCO2уголь,у, bl pl | т СО2/тут | 2.9027 | 2.86 | 3.0169 | 2.9265 | EF расчетный | Коэффициент выбросов CO2 от сжигания природного газа, EFCO2газ,у pl | т СО2/тут | 1.59 | EF из МПР 371 таб. 1.1 (Газ горючий природный (естественный)) |  | Коэффициент выбросов CO2 от сжигания мазута топочного, EFCO2мазут,у, bl, pl | т СО2/тут | 2.3611 | 2.3237 | 2.3345 | 2.3398 | EF расчетный
| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2022 | 2023 | 2026-2030 |  | Параметр | Ед. изм. | 2026-2030 |  |  | Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2022 | 2023 | 2026-2030
МПР 371 таб. 1.1 (каменный уголь) | Удельный показатель выбросов СО2 (уголь каменный), EFуд,уголь y bl pl | т СО2/ГДж | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 |  | Удельный показатель выбросов СО2 (газ), EFуд,газ pl | т СО2/ГДж |  | в дальнейшем будет рассчитываться по фактическим данным взятых с протоколов анализа (паспортов) природного газа | МПР 371 таб. 1.1 (мазут топочный) | Удельный показатель выбросов СО2 (мазут топочный), EFуд,мазут y bl pl | т СО2/ГДж | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
EF (т CO₂/ГДж) = EF (т CO₂/ТДж) / 1000
| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2022 | 2023 | [7 empty] | Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2022 | 2023
| Низшая теплота сгорания (уголь каменный) , NCVуголь.у bl | Ккал/кг переведенны в ГДж/тут | 30.6837 | 30.233 | 31.8912 | [7 empty] | Низшая теплота сгорания (мазут топочный), NCVмазут.у bl | Ккал/кг переведенны в ГДж/тут | 30.5051 | 30.0219 | 30.1614
Данные из за отсутсвия паспортов, из Таблиц сравнения показателей качества поступающего топлива по месяцам на ХТЭЦ-3 | январь | ГДж/т | 23.8648 | 22.9479 | 24.4132 | [7 empty] | январь | ГДж/т | 41.14 | 41.34 | 41.34
| февраль |  | 23.6554 | 22.7846 | 24.3421 | [7 empty] | февраль
| март |  | 23.6429 | 23.1404 | 25.5102 | [7 empty] | март |  |  | 41.04 | 41.3147
| апрель |  | 23.6345 | 22.9939 | 24.162 | [7 empty] | апрель |  | 42.54
| май |  | 23.6554 | 23.0525 | 23.9946 | [7 empty] | май |  |  |  | 41.02
| июнь |  | 23.6094 | 23.2535 | 24.3127 | [7 empty] | июнь |  |  | 41.04 | 41.02
| июль |  | 23.4754 | 22.9688 | 23.9569 | [7 empty] | июль |  |  |  | 41.12
| август |  | 23.3498 | 22.9311 | 24.3504 | [7 empty] | август |  | 41.76 |  | 41.2364
| сентябрь |  | 22.9897 | 23.3665 | 24.4635 | [7 empty] | сентябрь |  |  |  | 41.595
| окрябрь |  | 23.5256 | 23.4293 | 24.3797 | [7 empty] | окрябрь |  |  | 41.17 | 41.5955
| ноябрь |  | 23.8899 | 24.0364 | 24.9324 | [7 empty] | ноябрь |  | 41.73 |  | 41.56
| декабрь |  | 23.4879 | 23.7224 | 25.0915 | [7 empty] | декабрь |  | 41.79 | 41.06 | 41.41
| Q (ГДж/т) = [Q(ккал/кг)*4,1868*1000]/1000000 | [11 empty] | Q (ГДж/т) = [Q(кДж/кг)*1000]/1000000
МПР 371 таб. 1.1 (каменный уголь) | k_уголь, коэффициент перевода в тонны условного топлива, т у.т./т | 0.768 | [9 empty] | МПР 371 таб. 1.1 (мазут топочный) | k_мазут, коэффициент перевода в тонны условного топлива, т у.т./т | 1.37

## Расчет утчек
Таблица 1.Объем топлива в базовом и проектном сценариях в год y | [8 empty] | Коэфффициенты выбросов парниковых газов, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой топлива
Сценарий | Параметр | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Параметр | Ед.изм. | Значение | Источник
Базовый | Уголь каменный, FСbaseline,уголь,y | ТДж | 10681.1587 | 10681.1587 | 10681.1587 | 10681.1587 | 10681.1587 |  | Уголь каменный, EFupstream,уголь,y | тонн CO2-экв/ТДж | 21.4 | ГОСТ Р 71115-2023, Таблица 3.
| Мазут топочный, FСbaseline,мазут,y | ТДж | 86.8257 | 86.8257 | 86.8257 | 86.8257 | 86.8257 |  | Мазут топочный, EFupstream,мазут,y | тонн CO2-экв/ТДж | 9.4 | ГОСТ Р 71115-2023, Таблица 3.
Проектный | Природный газ, FСproject,газ,y | ТДж | 6175.9126 | 6175.9126 | 6175.9126 | 6175.9126 | 6175.9126 |  | Природный газ, EFupstream,газ,y | тонн CO2-экв/ТДж | 2.9 | ГОСТ Р 71115-2023, Таблица 3.
| Уголь каменный, FСproject,уголь,y | ТДж | 5668.0264 | 5668.0264 | 5668.0264 | 5668.0264 | 5668.0264
| Мазут топочный, FСproject,мазут,y | ТДж | 79.403 | 79.403 | 79.403 | 79.403 | 79.403
| Коэффициент перевода из тут в ТДж | 0.0293
Таблица.2 Расчет утечек связанные с добычей, переработкой и транспортировкой топлива в год y
Сценарий | Параметр | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Базовый | Уголь каменный, (FСbaseline,уголь,y * EFupstream,уголь,y) | т СО2-экв | 228576.7969 | 228576.7969 | 228576.7969 | 228576.7969 | 228576.7969
| Мазут топочный, (FСbaseline,мазут,y * EFupstream,мазут,y) | т СО2-экв | 816.1613 | 816.1613 | 816.1613 | 816.1613 | 816.1613
Проектный | Природный газ (FСproject,газ,y * EFupstream,газ,y) | т СО2-экв | 17910.1465 | 17910.1465 | 17910.1465 | 17910.1465 | 17910.1465
| Уголь каменный (FСproject,уголь,y * EFupstream,уголь,y) | т СО2-экв | 121295.765 | 121295.765 | 121295.765 | 121295.765 | 121295.765
| Мазут топочный, (FСproject,мазут,y * EFupstream,мазут,y) | т СО2-экв | 746.3882 | 746.3882 | 746.3882 | 746.3882 | 746.3882
Итого по базовому сценарию |  | т СО2-экв | 229392.9582 | 229392.9582 | 229392.9582 | 229392.9582 | 229392.9582
Итого по проектному сценарию |  | т СО2-экв | 139952.2997 | 139952.2997 | 139952.2997 | 139952.2997 | 139952.2997
Утечки связанные с добычей, переработкой и транспортировкой топлива, LEUS,y |  | т СО2-экв | -89440.6585 | -89440.6585 | -89440.6585 | -89440.6585 | -89440.6585 | Поскольку значения годовых объемов утечек в результате перевода котлоагрегата ст. №2 с каменного угля на совместное использование природного газа и каменного угля отрицательное, то согласно пункту 8.6 Методологии реализации климатического проекта № 0013 [2] утечки LEUS,y = 0
Масса утечек, LEUS,y |  | т СО2-экв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Неопределенность
Базовый сценарий | [7 empty] | Проектный сценарий
№ | Категория выбросов ПГ | Выбросы ПГ, т СО2-экв. | Неопределённость исходных данных, Un исх. | Неопределённость коэффициентов выбросов ПГ, Un кэ. | Неопределённость значения выбросов ПГ от источника, Un | Неопределённость значения выбросов ПГ от источника, Un общ. | Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990–2023 гг. Часть 2. Приложения | № | Категория выбросов ПГ | Выбросы ПГ, т СО2-экв. | Неопределённость исходных данных, Un исх. | Неопределённость коэффициентов выбросов ПГ, Un кэ. | Неопределённость значения выбросов ПГ от источника, Un | Неопределённость значения выбросов ПГ от источника, Un общ. | Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990–2023 гг. Часть 2. Приложения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Прямые выбросы ПГ | 1163305 |  |  |  | 6.998% |  |  | Прямые выбросы ПГ | 907616.754 |  |  |  | 5.436%
1 | Стационарное сжигание угля каменного | [5 empty] | Согласно Национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990 – 2023 гг. в 2 томах. – М.: 2025, Прил. 2, Таблица II.1., категория (1.А.1), неопределенность данных о производственной деятельности для всех видов топлива, в результате которых электро- и теплоэнергия попадает в сеть (за исключением биомассы) равна 5%. Неопределенность коэффициентов выбросов равна для газообразных топлив 7% (CO2); Для твердых топлив неопределенность коэффициентов выбросов (CO2) составляет 5%. Для жидких топлив неопределенность коэффициентов выбросов (CO2) составляет 6.12%; в рамках консервативного подхода принято значение 7%. | 1 | Стационарное сжигание натурального газа | [5 empty] | Согласно Национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990 – 2023 гг. в 2 томах. – М.: 2025, Прил. 2, Таблица II.1., категория (1.А.1), неопределенность данных о производственной деятельности для всех видов топлива, в результате которых электро- и теплоэнергия попадает в сеть (за исключением биомассы) равна 5%. Неопределенность коэффициентов выбросов равна для газообразных топлив 7% (CO2); Для твердых топлив неопределенность коэффициентов выбросов (CO2) составляет 5%. Для жидких топлив неопределенность коэффициентов выбросов (CO2) составляет 6.12%; в рамках консервативного подхода принято значение 7%.
| CO2 | 1151154.7108 | 5% | 5% | 7.071% | 7.071% |  |  | CO2 | 335143 | 5% | 7% | 8.602% | 8.602% |  |  | Объедененная неопредееленность, %
2 | Стационарное сжигание мазута топочного | [6 empty] | 2 | Стационарное сжигание угля каменного | [6 empty] | Базовые выбросы (ВЕ) | 6.998%
| CO2 | 12150.2892 | 5% | 7% | 8.602% | 8.602% |  |  | CO2 | 566133 | 5% | 5% | 7.071% | 7.071% |  | Проектные выбросы (РЕ) | 5.436%
[8 empty] | 3 | Стационарное сжигание мазута топочного | [6 empty] | Сокращение выбросов (ЕR) | 8.861%
[9 empty] | CO2 | 6340.754 | 5% | 7% | 8.602% | 8.602%
Расчет доли мазута в энерговыпуске котлоагрегата ст. №2 ХТЭЦ-3 (базовый сценарий, 2020, 2022, 2023 гг)
Параметр | Единица измерения | Значение |  |  | Источник данных/примечание
|  | 2020 | 2022 | 2023
1. Расход топлива по проекту
Мазут | тут | 2147 | 3455 | 3288 | 3-ТЕХ
Уголь | тут | 290443 | 371596 | 431595 | 3-ТЕХ
Итого расход топлива | тут | 292590 | 375051 | 434883
2. Энергитический эквивалент топлива
Энергия от мазута | Гкал | 15029 | 24185 | 23016 | рассчитано на основе эквивалентной энергии: 1 тут = 7 Гкал
Общая приведенная энергия (электроэнергия + теплоэнергия) | Гкал | 1541777.1354 | 2019054.7669 | 2395586.5998
3. Доля мазута в общем энерговыпуске
Мазут | % | 0.9748% | 1.198% | 0.9608% | Расчет
Формула:
𝑈_(общ. )=√((𝑈_1∗𝑥_1 )^2+(𝑈_2∗𝑥_2 )^2+"…+" (𝑈_𝑛∗𝑥_𝑛 )^2 )/|𝑥_1+𝑥_2+"…+" 𝑥_𝑛 | , (1)
где: 𝑈_(общ. ) – неопределенность суммы величин (половина 95% доверительного интервала, разделенная на их сумму, выраженная в процентах), %
𝑈_𝑛 – неопределенность значения выбросов ПГ от источника n, %
𝑥_𝑛 – рассчитываемая величина выбросов ПГ от источника n (МГЭИК 2006, Том 1, Глава 3, ур. 3.2).
Ввиду того, что в конечном счете выброс от любого источника рассчитывается как произведение данных о деятельности на коэффициент эмиссии, итоговая неопределенность получаемого значения выбросов ПГ определяется двумя величинами – 1) неопределенностью исходных данных и 2) неопределенностью использованного в расчете коэффициента эмиссии, см. формулу 2:
𝑈_(𝑛 )=√(〖𝑈_𝑛 исх.〗^2+〖𝑈_𝑛 КЭ〗^2 ), (2)
где: 𝑈_(𝑛 исх. ) – неопределенность исходных данных, использованных для расчета выбросов от источника n, %
𝑈_(𝑛 КЭ) – неопределенность использованного в расчете КЭ, %