## Свод
Таблица 1. Расчет сокращения выбросов парниковых газов в результате реализации проекта
Параметр | Единица измерения | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 01.01.2031 - 01.07.2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Выбросы в базовой линии, в т.ч. | тСО2 | 27083 | 53824 | 80133 | 119106 | 159296 | 159296 | 159296 | 159296 | 159296 | 159296 | 79430
КТС Косино, полное переключение | тСО2 | 4409.8462 | 10147.3273 | 9903.42 | 9576.0189 | 11408.0308 | 11408.0308 | 11408.0308 | 11408.0308 | 11408.0308 | 11408.0308 | 5688.388
КТС Северная, полное переключение | тСО2 | 7828.0665 | 16196.5478 | 15596.6565 | 18786.9165 | 16976.8057 | 16976.8057 | 16976.8057 | 16976.8057 | 16976.8057 | 16976.8057 | 8465.147
КТС Кунцево, частичное переключение | тСО2 | 7585.9184 | 15360.736 | 21710.0688 | 14751.3943 | 18673.6468 | 18673.6468 | 18673.6468 | 18673.6468 | 18673.6468 | 18673.6468 | 9311.2431
РТС Курьяново, частичное переключение | тСО2 | 0 | 392.9042 | 1236.8024 | 1138.5162 | 539.9762 | 539.9762 | 539.9762 | 539.9762 | 539.9762 | 539.9762 | 269.2484
РТС Некрасовка, частичное переключение | тСО2 | 7259.6279 | 11726.7226 | 16253.8541 | 21178.6051 | 5728.7814 | 5728.7814 | 5728.7814 | 5728.7814 | 5728.7814 | 5728.7814 | 2856.5431
РТС Чертаново, частичное переключение | тСО2 | 0 | 0 | 0 | 18409.0758 | 63084.3781 | 63084.3781 | 63084.3781 | 63084.3781 | 63084.3781 | 63084.3781 | 31455.7721
РТС Южное Бутово, частичное переключение | тСО2 | 0 | 0 | 15431.8659 | 35265.3892 | 42884.8504 | 42884.8504 | 42884.8504 | 42884.8504 | 42884.8504 | 42884.8504 | 21383.6788
Выбросы в проектном сценарии в т.ч. | тСО2 | 6488 | 11823 | 16897 | 24107 | 39225 | 39225 | 39225 | 39225 | 39225 | 39225 | 19559
ТЭЦ-22 (КТС Косино, полное переключение) | тСО2 | 1110.8486 | 1818.5211 | 1226.1237 | 641.1178 | 1419.2333 | 1419.2333 | 1419.2333 | 1419.2333 | 1419.2333 | 1419.2333 | 707.6725
ТЭЦ-21 (КТС Северная, полное переключение) | тСО2 | 3169.3773 | 5130.5745 | 5080.2541 | 4424.5028 | 4912.2298 | 4912.2298 | 4912.2298 | 4912.2298 | 4912.2298 | 4912.2298 | 2449.3858
ТЭЦ-25 (КТС Кунцево, частичное переключение) | тСО2 | 1285.5455 | 2593.4372 | 3294.3566 | 3318.0397 | 3317.2364 | 3317.2364 | 3317.2364 | 3317.2364 | 3317.2364 | 3317.2364 | 1654.074
ТЭЦ-26 (РТС Курьяново, частичное переключение) | тСО2 | 0 | 94.5371 | 406.1647 | 305.1246 | 157.1865 | 157.1865 | 157.1865 | 157.1865 | 157.1865 | 157.1865 | 78.3779
ТЭЦ-22 (РТС Некрасовка, частичное переключение) | тСО2 | 921.9629 | 2185.5328 | 2092.7601 | 1474.5659 | 670.4113 | 670.4113 | 670.4113 | 670.4113 | 670.4113 | 670.4113 | 334.2873
ТЭЦ-26 (РТС Чертаново, частичное переключение) | тСО2 | 0 | 0 | 0 | 4996.7432 | 17122.8823 | 17122.8823 | 17122.8823 | 17122.8823 | 17122.8823 | 17122.8823 | 8537.9851
ТЭЦ-26 (РТС Южное Бутово, частичное переключение) | тСО2 | 0 | 0 | 4797.1616 | 8946.4498 | 11625.7324 | 11625.7324 | 11625.7324 | 11625.7324 | 11625.7324 | 11625.7324 | 5796.9406
Утечки | тСО2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сокращение выбросов, в т.ч. | тСО2 | 20595 | 42001 | 63236 | 94999 | 120071 | 120071 | 120071 | 120071 | 120071 | 120071 | 59871
ТЭЦ-22 (КТС Косино, полное переключение) | тСО2 | 3298.9976 | 8328.8062 | 8677.2963 | 8934.9011 | 9988.7975 | 9988.7975 | 9988.7975 | 9988.7975 | 9988.7975 | 9988.7975 | 4980.7155
ТЭЦ-21 (КТС Северная, полное переключение) | тСО2 | 4658.6892 | 11065.9732 | 10516.4024 | 14362.4137 | 12064.5759 | 12064.5759 | 12064.5759 | 12064.5759 | 12064.5759 | 12064.5759 | 6015.7611
ТЭЦ-25 (КТС Кунцево, частичное переключение) | тСО2 | 6300.373 | 12767.2989 | 18415.7121 | 11433.3546 | 15356.4104 | 15356.4104 | 15356.4104 | 15356.4104 | 15356.4104 | 15356.4104 | 7657.169
ТЭЦ-26 (РТС Курьяново, частичное переключение) | тСО2 | 0 | 298.3671 | 830.6376 | 833.3916 | 382.7898 | 382.7898 | 382.7898 | 382.7898 | 382.7898 | 382.7898 | 190.8705
ТЭЦ-22 (РТС Некрасовка, частичное переключение) | тСО2 | 6337.665 | 9541.1898 | 14161.094 | 19704.0393 | 5058.3701 | 5058.3701 | 5058.3701 | 5058.3701 | 5058.3701 | 5058.3701 | 2522.2558
ТЭЦ-26 (РТС Чертаново, частичное переключение) | тСО2 | 0 | 0 | 0 | 13412.3326 | 45961.4958 | 45961.4958 | 45961.4958 | 45961.4958 | 45961.4958 | 45961.4958 | 22917.787
ТЭЦ-26 (РТС Южное Бутово, частичное переключение) | тСО2 | 0 | 0 | 10634.7043 | 26318.9393 | 31259.118 | 31259.118 | 31259.118 | 31259.118 | 31259.118 | 31259.118 | 15586.7383
1001128

## Исходные данные_отпуск тепла
Данные об отпуске тепла от переключенных нагрузок источников ПАО "МОЭК" на ТЭЦ "Мосэнерго"
| Период: 2021 | [14 empty] | Период: 2022 | [11 empty] | Период: 2023 | [11 empty] | Период: 2024
| Источник | Этапы реализации | Ед. изм. | Помесячные объемы отпуска тепла от переключаемых нагрузок по каждой ТЭЦ, Qпер | [11 empty] | Помесячные объемы отпуска тепла от переключаемых нагрузок по каждой ТЭЦ, Qпер | [11 empty] | Помесячные объемы отпуска тепла от переключаемых нагрузок по каждой ТЭЦ, Qпер | [11 empty] | Помесячные объемы отпуска тепла от переключаемых нагрузок по каждой ТЭЦ, Qпер
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ТЭЦ-22 | КТС Косино | 2020 | тыс. Гкал | 6.4238 | 5.7507 | 4.7089 | 3.2441 | 1.3525 | 0.8 | 0.67 | 0.698 | 2.112 | 3.4849 | 4.057 | 5.829 | 5.483 | 4.228 | 4.549 | 4.011 | 1.725 | 0.789 | 0.6855 | 0.67033 | 1.7734 | 3.7083 | 5.2254 | 5.927 | 5.9722 | 5.4071 | 4.9418 | 3.0688 | 0.81027 | 0.7758 | 0.77252 | 0.78469 | 0.88734 | 3.7045 | 4.7897 | 5.9283 | 7.0048 | 5.5262 | 4.5149 | 2.8757 | 1.5042 | 0.84912 | 0.74249 | 0.44012 | 0.79007 | 2.8639 | 4.186 | 5.2943 | ТЭЦ-22
ТЭЦ-21 | КТС Северная | 2020 | тыс. Гкал | 11.7291 | 12.8168 | 10.0617 | 6.8261 | 2.2522 | 0.683 | 2.215 | 0.735 | 2.959 | 5.8302 | 7.389 | 10.253 | 9.686 | 7.588 | 8.026 | 6.149 | 2.661 | 0.613 | 0.767 | 0.752 | 2.0082 | 5.513 | 7.7544 | 9.2732 | 8.9623 | 8.428 | 7.6078 | 5.0623 | 0.85702 | 0.921 | 0.745 | 0.73484 | 0.873 | 6.158 | 8.739 | 9.451 | 11.049 | 8.7746 | 7.3967 | 18.1693 | 1.8161 | 0.55327 | 0.68273 | 0.79295 | 0.83601 | 4.906 | 7.0461 | 8.4905 | ТЭЦ-21
ТЭЦ-25 | КТС Кунцево | 2021 | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.7213 | - | - | - | - | - | 5.5396 | - | - | - | - | - | 37.4658 | 19.2022 | - | - | - | - | 26.3633 | - | - | - | - | - | 40.4046 | 21.1531 | - | - | - | - | 27.3986 | - | - | - | - | - | 30.0755 | 2.2658 | - | ТЭЦ-25
ТЭЦ-26 | РТС Курьяново | 2022 | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62801 | 0.95806 | 0.99849 | 0.85016 | 0.70401 | 0.21222 | - | - | - | - | - | 0.39411 | 0.67832 | 1.1554 | 1.1157 | 0.84406 | 0.64135 | 0.14626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25767 | 0.54706 | 1.0438 | ТЭЦ-26
ТЭЦ-22 | РТС Некрасовка | 2020 | тыс. Гкал | 4.4028 | 4.6277 | 3.5881 | 2.2446 | - | - | - | - | - | 3.5691 | 4.2856 | 6.1309 | 5.7871 | 6.8322 | 6.8899 | 4.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3183 | 8.8432 | 11.357 | 10.6771 | 9.4011 | 8.9118 | 5.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.809 | 9.4408 | 12.8214 | 16.9435 | 13.4586 | 11.2724 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8716 | 11.8093 | 13.6887 | ТЭЦ-22
ТЭЦ-26 | РТС Чертаново | 2024 | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 14.5361 | [5 empty] | 18.4216 | 32.1482 | 10.1576 | ТЭЦ-26
ТЭЦ-26 | РТС Южное Бутово | 2023 | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.449 | 19.3364 | 24.1828 | 27.9529 | 22.4645 | 18.5451 | 12.1877 | - | - | - | - | - | 13.0159 | 18.3292 | 22.2607 | ТЭЦ-26
| ИТОГО: |  | тыс. Гкал | 22.5557 | 23.1953 | 18.3587 | 12.3147 | 3.6047 | 1.483 | 2.885 | 1.433 | 5.071 | 43.6055 | 15.7316 | 22.2129 | 20.9561 | 18.6482 | 19.4649 | 20.2723 | 4.386 | 1.402 | 1.4525 | 1.4223 | 3.7817 | 49.0054 | 41.6532 | 27.5153 | 26.61 | 24.0863 | 22.1654 | 40.2359 | 1.6673 | 1.6968 | 1.5175 | 1.5195 | 1.7603 | 73.9192 | 64.1373 | 53.539 | 64.066 | 51.0681 | 42.3706 | 83.4304 | 3.3203 | 1.4024 | 1.4252 | 1.2331 | 1.6261 | 78.4122 | 76.3317 | 60.9356
|  |  | ТЭЦ-21 | 11.7291 | 12.8168 | 10.0617 | 6.8261 | 2.2522 | 0.683 | 2.215 | 0.735 | 2.959 | 5.8302 | 7.389 | 10.253 | 9.686 | 7.588 | 8.026 | 6.149 | 2.661 | 0.613 | 0.767 | 0.752 | 2.0082 | 5.513 | 7.7544 | 9.2732 | 8.9623 | 8.428 | 7.6078 | 5.0623 | 0.85702 | 0.921 | 0.745 | 0.73484 | 0.873 | 6.158 | 8.739 | 9.451 | 11.049 | 8.7746 | 7.3967 | 18.1693 | 1.8161 | 0.55327 | 0.68273 | 0.79295 | 0.83601 | 4.906 | 7.0461 | 8.4905 | ТЭЦ-21
|  |  | ТЭЦ-22 | 10.8266 | 10.3785 | 8.2969 | 5.4886 | 1.3525 | 0.8 | 0.67 | 0.698 | 2.112 | 7.054 | 8.3426 | 11.9599 | 11.2701 | 11.0602 | 11.4389 | 8.5837 | 1.725 | 0.789 | 0.6855 | 0.67033 | 1.7734 | 6.0266 | 14.0686 | 17.2841 | 16.6493 | 14.8082 | 13.8536 | 8.5982 | 0.81027 | 0.7758 | 0.77252 | 0.78469 | 0.88734 | 11.5135 | 14.2305 | 18.7498 | 23.9483 | 18.9849 | 15.7874 | 10.9924 | 1.5042 | 0.84912 | 0.74249 | 0.44012 | 0.79007 | 11.7355 | 15.9954 | 18.983 | ТЭЦ-22
|  |  | ТЭЦ-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4658 | 19.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4046 | 21.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0755 | 2.2658 | 0 | ТЭЦ-25
|  |  | ТЭЦ-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62801 | 0.95806 | 0.99849 | 0.85016 | 0.70401 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8431 | 20.0147 | 25.3382 | 29.0686 | 23.3086 | 19.1865 | 26.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6952 | 51.0245 | 33.4621 | ТЭЦ-26

## Исходные данные_котельные
Таблица 1. Показатели работы котельных за три года до реализации проекта
Показатель | Наименование котельной | 2017 | 2018 | 2019 | Источник данных
Исторические данные об удельном расходе условного топлива на отпущенную тепловую энергию котельными, кг у.т./Гкал | КТС Косино | 169.94 | 156.58 | 167.25 | 1) Коммерческий баланс тепловой энергии 2) Отчет о работе котельной
| КТС Кунцево | 153.5 | 156.3 | 156.1
| КТС Северная | 160.9 | 163.2 | 178.6
| РТС Курьяново | 156.6 | 157.3 | 153.5
| РТС Некрасовка | 162.2 | 156.3 | 156.3
| РТС Чертаново | 151.8 | 156.3 | 153.4
| РТС Южное Бутово | 157 | 157 | 154.9
Исторические данные о количестве тепловой энергии, потребленной тепловыми пунктами в зонах теплоснабжения переключаемых котельных, тыс. Гкал | КТС Косино | 43.941 | 46.625 | 40.211
| КТС Северная | 69.066 | 72.48 | 49.612
| КТС Кунцево | 80.5836 | 72.7566 | 73.5323
| РТС Курьяново | 2.5536 | 2.0614 | 1.9243
| РТС Некрасовка | 21.3992 | 23.0958 | 23.8012
| РТС Чертаново | 263.5822 | 275.0072 | 235.1514
| РТС Южное Бутово | 163.4879 | 171.7314 | 156.3951

## Исходные данные_топл. эффект
Расчет топливного эффекта на ТЭЦ-21 (КТС Северная) |  | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель | Ед. изм. | год | год | год | год
Переключаемая нагрузка | тыс. Гкал | 29.3812 | 60.7908 | 58.5392 | 70.5133
в том числе на ПВК | тыс. Гкал | 7.5127 | 12.7733 | 14.4736 | 15.2319
Расход топлива на ТЭЦ (всего) | тыс ту.т. | 3786.82 | 3677.415 | 3646.445 | 4070.17
Расход топлива на ПВК по переключениям | тыс ту.т. | 1.1593 | 1.9638 | 2.2248 | 2.3418
Расход топлива в энергетических котлах на переключенную нагрузку | тыс ту.т. | 3.6426 | 7.9879 | 7.3934 | 9.3927
Экономия топлива на замещении конденсационной выработки | тыс ту.т. | 2.8086 | 6.7248 | 6.4231 | 8.9518
Расход топлива на ТЭЦ без учета переключений | тыс ту.т. | 3784.8267 | 3674.1882 | 3643.2499 | 4067.3873
Прирост топлива на ТЭЦ | тыс ту.т. | 1.9933 | 3.2268 | 3.1951 | 2.7827
Расчет топливного эффекта на ТЭЦ-22 (КТС Косино) |  | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель | Ед. изм. | год | год | год | год
Переключаемая нагрузка | тыс. Гкал | 16.8509 | 38.7749 | 37.8429 | 36.5919
в том числе на ПВК | тыс. Гкал | 3.748 | 6.9859 | 5.7501 | 6.1222
Расход топлива на ТЭЦ (всего) | тыс ту.т. | 3044.223 | 3041.257 | 2775.744 | 2973.489
Расход топлива на ПВК по переключениям | тыс ту.т. | 0.57949 | 1.0783 | 0.8841 | 0.94622
Расход топлива в энергетических котлах на переключенную нагрузку | тыс ту.т. | 2.2497 | 5.4729 | 5.532 | 5.22
Экономия топлива на замещении конденсационной выработки | тыс ту.т. | 2.1306 | 5.4075 | 5.6449 | 5.763
Расход топлива на ТЭЦ без учета переключений | тыс ту.т. | 3043.5244 | 3040.1133 | 2774.9729 | 2973.0858
Прирост топлива на ТЭЦ | тыс ту.т. | 0.69865 | 1.1437 | 0.77115 | 0.40322
Расчет топливного эффекта на ТЭЦ-22 (РТС Некрасовка) |  | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель | Ед. изм. | год | год | год | год
Переключаемая нагрузка | тыс. Гкал | 13.9856 | 46.6004 | 64.5907 | 84.161
в том числе на ПВК | тыс. Гкал | 3.1107 | 8.3957 | 9.8144 | 14.0811
Расход топлива на ТЭЦ (всего) | тыс ту.т. | 3044.223 | 3041.257 | 2775.744 | 2973.489
Расход топлива на ПВК по переключениям | тыс ту.т. | 0.48096 | 1.296 | 1.509 | 2.1763
Расход топлива в энергетических котлах на переключенную нагрузку | тыс ту.т. | 1.8672 | 6.5774 | 9.442 | 12.0059
Экономия топлива на замещении конденсационной выработки | тыс ту.т. | 1.7683 | 6.4988 | 9.6348 | 13.2548
Расход топлива на ТЭЦ без учета переключений | тыс ту.т. | 3043.6431 | 3039.8825 | 2774.4278 | 2972.5616
Прирост топлива на ТЭЦ | тыс ту.т. | 0.57985 | 1.3745 | 1.3162 | 0.9274
Расчет топливного эффекта на ТЭЦ-25 (КТС Кунцево) |  | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель | Ед. изм. | год | год | год | год
Переключаемая нагрузка | тыс. Гкал | 30.7213 | 62.2076 | 87.921 | 59.7399
в том числе на ПВК | тыс. Гкал | 5.7271 | 12.9501 | 19.4491 | 14.5555
Расход топлива на ТЭЦ (всего) | тыс ту.т. | 3266.346 | 3070.035 | 3243.179 | 3164.591
Расход топлива на ПВК по переключениям | тыс ту.т. | 0.87992 | 1.9868 | 2.983 | 2.2347
Расход топлива в энергетических котлах на переключенную нагрузку | тыс ту.т. | 4.2026 | 8.3335 | 11.6862 | 7.6639
Экономия топлива на замещении конденсационной выработки | тыс ту.т. | 4.2741 | 8.6892 | 12.5973 | 7.8117
Расход топлива на ТЭЦ без учета переключений | тыс ту.т. | 3265.5375 | 3068.4039 | 3241.1071 | 3162.5042
Прирост топлива на ТЭЦ | тыс ту.т. | 0.80852 | 1.6311 | 2.0719 | 2.0868
Расчет топливного эффекта на ТЭЦ-26 (РТС Курьяново) |  | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель | Ед. изм. | год | год | год | год
Переключаемая нагрузка | тыс. Гкал | 0 | 1.5861 | 4.9927 | 4.5959
в том числе на ПВК | тыс. Гкал | 0 | 0.23075 | 0.67161 | 0.81427
Расход топлива на ТЭЦ (всего) | тыс ту.т. | 3849.526 | 3776.23 | 3910.432 | 4043.897
Расход топлива на ПВК по переключениям | тыс ту.т. | 0 | 0.03548 | 0.1032 | 0.12444
Расход топлива в энергетических котлах на переключенную нагрузку | тыс ту.т. | 0 | 0.23006 | 0.73616 | 0.643
Экономия топлива на замещении конденсационной выработки | тыс ту.т. | 0 | 0.20608 | 0.5839 | 0.57554
Расход топлива на ТЭЦ без учета переключений | тыс ту.т. | 3849.526 | 3776.1705 | 3910.1766 | 4043.7051
Прирост топлива на ТЭЦ | тыс ту.т. | 0 | 0.059457 | 0.25545 | 0.1919
Расчет топливного эффекта на ТЭЦ-26 (РТС Чертаново) |  | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель | Ед. изм. | год | год | год | год
Переключаемая нагрузка | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 75.2635
в том числе на ПВК | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 13.3346
Расход топлива на ТЭЦ (всего) | тыс ту.т. | 3849.526 | 3776.23 | 3910.432 | 4043.897
Расход топлива на ПВК по переключениям | тыс ту.т. | 0 | 0 | 0 | 2.0378
Расход топлива в энергетических котлах на переключенную нагрузку | тыс ту.т. | 0 | 0 | 0 | 10.5298
Экономия топлива на замещении конденсационной выработки | тыс ту.т. | 0 | 0 | 0 | 9.425
Расход топлива на ТЭЦ без учета переключений | тыс ту.т. | 3849.526 | 3776.23 | 3910.432 | 4040.7544
Прирост топлива на ТЭЦ | тыс ту.т. | 0 | 0 | 0 | 3.1426
Расчет топливного эффекта на ТЭЦ-26 (РТС Южное Бутово) |  | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель | Ед. изм. | год | год | год | год
Переключаемая нагрузка | тыс. Гкал | 0 | 0 | 58.9682 | 134.756
в том числе на ПВК | тыс. Гкал | 0 | 0 | 7.9323 | 23.875
Расход топлива на ТЭЦ (всего) | тыс ту.т. | 3849.526 | 3776.23 | 3910.432 | 4043.897
Расход топлива на ПВК по переключениям | тыс ту.т. | 0 | 0 | 1.2189 | 3.6486
Расход топлива в энергетических котлах на переключенную нагрузку | тыс ту.т. | 0 | 0 | 8.6946 | 18.8532
Экономия топлива на замещении конденсационной выработки | тыс ту.т. | 0 | 0 | 6.8964 | 16.8751
Расход топлива на ТЭЦ без учета переключений | тыс ту.т. | 3849.526 | 3776.23 | 3907.4149 | 4038.2703
Прирост топлива на ТЭЦ | тыс ту.т. | 0 | 0 | 3.0171 | 5.6267

## Исходные данные_показатели ТЭЦ
|  | 2021 | [12 empty] | 2022 | [12 empty] | 2023 | [12 empty] | 2024
Показатель | Ед. изм. | ТЭЦ-21 | [12 empty] | ТЭЦ-21 | [12 empty] | ТЭЦ-21 | [12 empty] | ТЭЦ-21
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Отпуск тепла | тыс. Гкал | 1812.3759 | 1927.2199 | 1546.7251 | 1042.5681 | 503.01 | 247.065 | 212.746 | 247.0729 | 607.6832 | 1092.0029 | 1323.522 | 1947.501 | 12509.492 | 1816.97 | 1385.497 | 1485.6201 | 1135.905 | 607.424 | 263.997 | 227.644 | 239.52 | 521.0519 | 1086.627 | 1501.984 | 1825.6807 | 12097.9207 | 1872.6149 | 1627.6801 | 1464.889 | 916.4551 | 362.749 | 257.729 | 244.106 | 247.913 | 268.169 | 1109.536 | 1465.8 | 1859.277 | 11696.9181 | 2189.899 | 1753.1781 | 1438.2338 | 933.5399 | 587.228 | 269.372 | 224.53 | 254.231 | 285.782 | 960.5152 | 1398.5438 | 1710.8968 | 12005.9495
от ПВК | тыс. Гкал | 594.68 | 761.27 | 338.7102 | 297.83 | 108.1797 | 0 | 0 | 3.23 | 82.1599 | 96.69 | 231.13 | 684.7701 | 3198.6498 | 547.16 | 145.33 | 293.59 | 260.0698 | 143.73 | 18.57 | 0 | 7.135 | 52.04 | 211.65 | 385.34 | 477.39 | 2542.0048 | 616.81 | 480.6199 | 229.5 | 130.11 | 24.78 | 6.81 | 0 | 3.21 | 4.07 | 223.6702 | 502.01 | 670.43 | 2892.0201 | 855.04 | 506.69 | 197.18 | 93.48 | 60.38 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 194.95 | 316.2 | 365.8801 | 2593.4601
от РОУ (БРОУ) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | -8.3084e-06 | 0 | 0 | 7.0201 | 11.56 | 14.0796 | 0 | 0 | 0 | 32.6597 | 0 | 0 | 8.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 3.83 | 36.4499 | 15.19 | 66.2502 | 0 | 2.24 | 13.83 | 34.4 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 2.75 | 3.1 | 12.4 | 89.57 | 6.65 | 6.9 | 16.74 | 0.0030162 | 0 | 0 | 19.6995 | 17.52 | 27.72 | 49.13 | 49.6396 | 46.96 | 240.9622
Выработка ээ всего | тыс.кВтч | 967995 | 944983 | 954620 | 543125 | 389832 | 508694.8438 | 506780 | 507634.9375 | 650750 | 891169.9375 | 905316 | 1060292.875 | 8831193.5938 | 1056570.875 | 993135.9375 | 1012841.875 | 761095 | 422659 | 369002 | 481035 | 461087.3438 | 484923 | 721962 | 846390 | 978401 | 8589103.0312 | 962624 | 916452.875 | 1017254 | 676374.75 | 352550.9688 | 294026.625 | 461939.6562 | 646609.75 | 476369 | 745377 | 746866 | 943252.875 | 8239697.5 | 1084341.875 | 1002447.875 | 979780.1875 | 615300 | 470332 | 705522.0625 | 756738.8125 | 670867.375 | 498610 | 660121.0625 | 842098.1875 | 1025125 | 9311284.4375
в т.ч. выработка ээ на тепловом потреблении | тыс.кВтч | 805260 | 756980 | 804100 | 446020 | 234480 | 159190 | 122990 | 144890 | 340700 | 655940 | 709880 | 821650 | 6002080 | 792630 | 800430 | 775640 | 562150 | 268160 | 149960 | 131690 | 138390 | 320580 | 571990 | 656150 | 818960 | 5986730 | 790700 | 723460 | 777100 | 497420 | 222250 | 144550 | 132880 | 134120 | 143370 | 550490 | 573230 | 731280 | 5420850 | 835960 | 783420 | 777840 | 488280 | 297840 | 149020 | 115680 | 135050 | 146860 | 490000 | 682070 | 842650 | 5744670
Удельный расход условного топлива на тепло | кгу.т./Гкал | 163.6416 | 164.1751 | 161.9571 | 162.7913 | 165.7335 | 170.5678 | 174.4842 | 172.844 | 169.3284 | 163.4165 | 164.517 | 165.3845 | 166.5701 | 165.46 | 162.6414 | 163.3045 | 162.4496 | 166.1038 | 170.4654 | 171.6864 | 173.9104 | 165.4433 | 164.2992 | 166.4633 | 164.0107 | 166.3532 | 164.9099 | 165.5709 | 163.1412 | 161.6534 | 164.9248 | 170.3641 | 177.7226 | 176.2883 | 172.5085 | 164.8356 | 166.1509 | 165.3228 | 167.7828 | 165.6842 | 164.4317 | 162.8657 | 164.85 | 171.5197 | 179.3904 | 180.855 | 180.4352 | 174.8721 | 165.7762 | 164.0468 | 164.1634 | 169.9075
Удельный расход условного топлива на тепло ПВК | кгу.т./Гкал | 153.8138 | 155.188 | 153.9075 | 154.652 | 154.4648 | 0 | 0 | 154.7988 | 154.5764 | 154.411 | 153.7663 | 153.9495 | 154.3151 | 153.7759 | 153.8567 | 153.82 | 153.997 | 153.7605 | 152.9348 | 0 | 152.768 | 153.5357 | 153.7208 | 153.6046 | 153.648 | 153.7389 | 153.6454 | 153.6557 | 153.5948 | 153.6392 | 153.753 | 152.7166 | 0 | 152.648 | 154.7911 | 153.8426 | 153.8216 | 153.767 | 153.7161 | 153.7706 | 153.7429 | 153.5653 | 153.8297 | 153.5276 | 0 | 0 | 153.0055 | 0 | 153.783 | 153.7951 | 153.7389 | 153.7444
Удельный расход условного топлива на производство тепла в парогенераторах | кгу.т./Гкал | 163.6416 | 164.1751 | 161.9571 | 162.7913 | 165.7335 | 170.5678 | 174.4842 | 172.844 | 169.3284 | 163.4165 | 164.517 | 165.3845 | 166.5701 | 165.46 | 162.6414 | 163.3045 | 162.4496 | 166.1038 | 170.4654 | 171.6864 | 173.9104 | 165.4433 | 164.2992 | 166.4633 | 164.0107 | 166.3532 | 164.9099 | 165.5709 | 163.1412 | 161.6534 | 164.9248 | 170.3641 | 177.7226 | 176.2883 | 172.5085 | 164.8356 | 166.1509 | 165.3228 | 167.7828 | 165.6842 | 164.4317 | 162.8657 | 164.85 | 171.5197 | 179.3904 | 180.855 | 180.4352 | 174.8721 | 165.7762 | 164.0468 | 164.1634 | 169.9075
Удельный расход условного топлива на ээ по тф | гу.т./кВтч | 155.6542 | 155.8964 | 154.3052 | 151.6092 | 152.5431 | 151.4439 | 152.2588 | 146.3411 | 151.6788 | 153.2944 | 154.3618 | 156.7233 | 153.0092 | 155.4806 | 153.9743 | 154.1045 | 151.8024 | 151.8832 | 145.8687 | 148.4216 | 160.5576 | 151.3589 | 152.1402 | 152.6037 | 154.8298 | 152.7521 | 156.9677 | 155.5689 | 152.4785 | 153.1878 | 152.9236 | 147.7215 | 153.397 | 151.9935 | 148.3586 | 152.599 | 154.3618 | 155.2547 | 152.901 | 155.8383 | 154.8457 | 152.9708 | 153.4379 | 154.8428 | 156.8846 | 156.6105 | 156.3221 | 153.7925 | 153.6771 | 153.5005 | 155.9079 | 154.8859
Удельный расход условного топлива на ээ по кц | гу.т./кВтч | 346.8665 | 343.9028 | 342.634 | 322.1494 | 359.4561 | 332.2953 | 341.1392 | 343.4628 | 355.1024 | 365.4718 | 387.5428 | 410.3158 | 354.1949 | 388.9364 | 388.0818 | 373.1341 | 359.9088 | 387.4708 | 348.5809 | 329.3248 | 340.6538 | 340.6186 | 391.6827 | 435.5476 | 438.7646 | 376.8921 | 449.4229 | 409.7685 | 376.222 | 380.3867 | 406.3807 | 396.3128 | 386.0137 | 366.6173 | 346.2618 | 384.7599 | 389.8091 | 413.104 | 392.0883 | 442.0558 | 424.2103 | 416.5673 | 484.1076 | 473.476 | 360.8899 | 377.4606 | 360.0021 | 364.0202 | 418.0146 | 453.9688 | 476.6452 | 420.9515
Удельная выработка ээ на тепловом потреблении | кВтч/Гкал | 661.2981 | 649.2389 | 665.6375 | 598.8951 | 593.8753 | 644.3244 | 597.8342 | 623.7652 | 666.1535 | 659.029 | 649.84 | 650.6929 | 638.382 | 624.2115 | 645.4211 | 655.3561 | 641.8445 | 578.3124 | 611.0167 | 578.4911 | 601.4472 | 683.5221 | 656.5941 | 607.4371 | 614.3272 | 624.8318 | 629.636 | 631.942 | 636.1543 | 661.511 | 697.7825 | 576.0823 | 544.3536 | 548.093 | 545.737 | 623.3497 | 596.6857 | 621.6005 | 609.4106 | 629.3889 | 632.0002 | 635.3273 | 581.2464 | 565.3244 | 553.2127 | 564.7597 | 579.4869 | 569.0881 | 683.9419 | 660.4699 | 649.1627 | 608.6174
Доля ПВК | % | 32.81% | 39.5% | 21.9% | 28.57% | 21.51% | 0% | 0% | 1.307% | 13.52% | 8.854% | 17.46% | 35.16% | 25.57% | 30.11% | 10.49% | 19.76% | 22.9% | 23.66% | 7.034% | 0% | 2.979% | 9.987% | 19.48% | 25.66% | 26.15% | 21.01% | 32.94% | 29.53% | 15.67% | 14.2% | 6.831% | 2.642% | 0% | 1.295% | 1.518% | 20.16% | 34.25% | 36.06% | 24.72% | 39.04% | 28.9% | 13.71% | 10.01% | 10.28% | 0% | 0% | 1.44% | 0% | 20.3% | 22.61% | 21.39% | 21.6%
Доля конденсационной выработки | % | 16.81% | 19.89% | 15.77% | 17.88% | 39.85% | 68.71% | 75.73% | 71.46% | 47.65% | 26.4% | 21.59% | 22.51% | 32.04% | 24.98% | 19.4% | 23.42% | 26.14% | 36.55% | 59.36% | 72.62% | 69.99% | 33.89% | 20.77% | 22.48% | 16.3% | 30.3% | 17.86% | 21.06% | 23.61% | 26.46% | 36.96% | 50.84% | 71.23% | 79.26% | 69.9% | 26.15% | 23.25% | 22.47% | 34.21% | 22.91% | 21.85% | 20.61% | 20.64% | 36.67% | 78.88% | 84.71% | 79.87% | 70.55% | 25.77% | 19% | 17.8% | 38.3%
КИТ(тф) | % | 84.25% | 84.06% | 85.06% | 85.54% | 84.35% | 82.84% | 81.5% | 83.06% | 83.2% | 84.79% | 84.25% | 83.5% | 83.85% | 83.79% | 84.95% | 84.69% | 85.47% | 84.37% | 83.94% | 83.07% | 80.27% | 84.47% | 84.76% | 84.08% | 84.45% | 84.01% | 83.69% | 83.72% | 85.13% | 85.5% | 84.4% | 83.64% | 80.29% | 80.97% | 82.81% | 84.57% | 83.87% | 83.92% | 83.53% | 83.65% | 84.24% | 85.13% | 84.52% | 82.06% | 79.22% | 78.83% | 79% | 81.17% | 84.01% | 84.64% | 84.14% | 82.48%
Общий расход условного топлива (всего) | тут | 456430 | 476275 | 408055 | 254460 | 163485 | 172390 | 175310 | 177090 | 249470 | 348370 | 384285 | 521200 | 3786820 | 499820 | 405685 | 430180 | 324605 | 188120 | 133590 | 163105 | 162045 | 180315 | 307485 | 409830 | 472635 | 3677415 | 483980 | 438050 | 427340 | 277855 | 137245 | 115670 | 177595 | 236160 | 171370 | 323600 | 376790 | 480790 | 3646445 | 570840 | 478195 | 417420 | 274285 | 213075 | 256190 | 281550 | 243615 | 186855 | 288055 | 385460 | 474630 | 4070170
Расход ээ на СН | % | 8.854% | 8.732% | 8.751% | 11.87% | 11.21% | 7.129% | 7.66% | 7.785% | 8.649% | 8.435% | 8.79% | 8.711% | 8.882% | 8.994% | 8.286% | 8.499% | 9.342% | 11.53% | 9.483% | 7.855% | 8.783% | 9.35% | 9.997% | 9.962% | 9.456% | 9.295% | 9.567% | 9.054% | 8.76% | 9.372% | 10.63% | 10.81% | 8.95% | 7.558% | 8.343% | 9.951% | 10.72% | 9.918% | 9.469% | 9.113% | 8.818% | 8.908% | 10.99% | 11.23% | 7.291% | 7.362% | 7.553% | 9.129% | 10.42% | 10.19% | 9.514% | 9.209%
Показатель | Ед. изм. | ТЭЦ-21 январь: ТЭЦ-22 |  | ТЭЦ-22 | [12 empty] | ТЭЦ-22 | [12 empty] | ТЭЦ-22
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Отпуск тепла | тыс. Гкал | 1454.2223 | 1509.3966 | 1210.0446 | 775.586 | 448.684 | 278.93 | 254.7809 | 275.6808 | 507.0601 | 816.1788 | 993.3735 | 1426.6575 | 9950.5951 | 1365.3302 | 1088.9729 | 1142.334 | 814.819 | 495.398 | 271.238 | 267.9739 | 269.109 | 428.7141 | 738.3988 | 1101.9143 | 1366.6489 | 9350.8511 | 1311.0474 | 1166.7449 | 1053.689 | 641.7524 | 336.944 | 256.4251 | 288.278 | 289.706 | 323.493 | 783.0198 | 1050.949 | 1319.256 | 8821.3045 | 1529.6208 | 1248.1198 | 1085.95 | 670.384 | 464.6445 | 259.7962 | 267.664 | 269.8469 | 311.39 | 671.4379 | 1008.569 | 1243.9211 | 9031.3442
от ПВК | тыс. Гкал | 426.55 | 503.47 | 281.12 | 199.58 | 63.25 | 15.68 | 0 | 34.49 | 70.91 | 82.31 | 177.69 | 358.17 | 2213.22 | 304.92 | 203.82 | 218.85 | 132.47 | 84.74 | 11.02 | 0 | 18.36 | 27.88 | 105.18 | 303.23 | 274.22 | 1684.69 | 280.38 | 166 | 91.65 | 32.49 | 4.15 | 5.29 | 1.71 | 5.64 | 8.54 | 161.8 | 302.03 | 280.69 | 1340.37 | 556.8496 | 261.12 | 113.6 | 41.05 | 56.9 | 23.84 | 0 | 3.5 | 0 | 74.81 | 144.83 | 234.55 | 1511.0496
от РОУ (БРОУ) | тыс. Гкал | 108.3263 | 119.8847 | 65.8741 | 32.0399 | 7.8269 | 5.4712 | 1.8595 | 2.2786 | 2.1699 | 5.2101 | 9.0482 | 79.3313 | 439.3208 | 75.2945 | 45.7203 | 19.5386 | 11.9645 | 3.7457 | 2.2076 | 1.7517 | 1.6739 | 3.3837 | 12.1772 | 35.5187 | 13.3784 | 226.3547 | 32.4982 | 30.5745 | 15.963 | 6.9469 | 1.4934 | 1.1618 | 1.7159 | 1.9938 | 1.8737 | 18.8671 | 18.701 | 13.6888 | 145.4782 | 37.4935 | 41.311 | 30.638 | 5.8686 | 3.1274 | 2.058 | 2.319 | 2.1299 | 1.8585 | 6.0089 | 22.584 | 19.8313 | 175.2281
Выработка ээ всего | тыс.кВтч | 622558.5375 | 587812.5075 | 578398.125 | 371116.6562 | 365427.125 | 378297 | 474882.4375 | 326156.5938 | 457665.4375 | 554131.125 | 541724.625 | 651855.875 | 5910026.045 | 649644.25 | 556508 | 609090.125 | 484604.25 | 406391.875 | 452869.75 | 381863.9688 | 400080.3125 | 456003.3438 | 549856.6875 | 607649.5125 | 741357.875 | 6295919.95 | 672782 | 654040.9375 | 662059.375 | 461630.7188 | 324439 | 306553 | 407574.5075 | 348146.5625 | 315969.5 | 447274.7812 | 501366.7188 | 669746.625 | 5771583.7263 | 609420.5 | 621057.625 | 631434.625 | 427705.625 | 433789.3438 | 331400.9688 | 450914.7812 | 482612.5625 | 457072.625 | 538762.45 | 585679 | 673206.1875 | 6243056.2938
в т.ч. выработка ээ на тепловом потреблении | тыс.кВтч | 494254 | 463343 | 453462 | 276555 | 201382 | 137637 | 144723 | 125333 | 242918 | 390070 | 423445 | 517986 | 3871108 | 526637 | 449829 | 499502 | 377492 | 228174 | 146039 | 146155 | 137191 | 231533 | 345812 | 428401 | 584659 | 4101424 | 557704 | 547178 | 526794 | 332440 | 182900 | 147605 | 158137 | 151597 | 172145 | 324185 | 383426 | 545036 | 4029147 | 497782 | 525793 | 528099 | 356740 | 227434 | 126241 | 150292 | 161582 | 182536 | 352191 | 463875 | 544776 | 4117341
Удельный расход условного топлива на тепло | кгу.т./Гкал | 169.0024 | 168.0303 | 167.9318 | 169.4966 | 174.2607 | 175.7911 | 175.4761 | 177.2706 | 175.2354 | 169.2891 | 169.8049 | 168.7937 | 171.6986 | 169.5645 | 168.6511 | 169.769 | 169.1582 | 169.7252 | 177.1823 | 176.2933 | 176.4791 | 175.7509 | 172.9987 | 172.455 | 167.9121 | 172.1616 | 168.8605 | 167.6322 | 168.7145 | 170.1632 | 172.8096 | 175.7261 | 176.7854 | 174.6004 | 176.3567 | 171.4515 | 173.5115 | 171.8784 | 172.3742 | 169.6382 | 166.8543 | 166.2746 | 167.0482 | 173.5105 | 179.2324 | 177.0018 | 175.4555 | 172.9023 | 171.9194 | 167.3283 | 168.6366 | 171.3168
Удельный расход условного топлива на тепло ПВК | кгу.т./Гкал | 154.9056 | 156.4185 | 154.5319 | 152.0092 | 151.4941 | 150.7015 | 0 | 150.3914 | 151.8686 | 152.8125 | 153.1656 | 156.0488 | 154.6136 | 156.9264 | 153.8907 | 154.2655 | 152.8346 | 151.3689 | 150.9074 | 0 | 151.2527 | 151.8293 | 152.3864 | 154.1437 | 155.182 | 154.3584 | 154.5652 | 154.4578 | 153.126 | 151.0003 | 151.0843 | 150.0945 | 149.7076 | 152.8369 | 150.7026 | 151.9778 | 153.4583 | 154.6368 | 153.7538 | 155.9038 | 154.7028 | 152.7993 | 151.0353 | 151.9508 | 151.3003 | 0 | 153.1429 | 0 | 153.5223 | 154.312 | 154.1164 | 154.5548
Удельный расход условного топлива на производство тепла в парогенераторах | кгу.т./Гкал | 169.0024 | 168.0303 | 167.9318 | 169.4966 | 174.2607 | 175.7911 | 175.4761 | 177.2706 | 175.2354 | 169.2891 | 169.8049 | 168.7937 | 171.6986 | 169.5645 | 168.6511 | 169.769 | 169.1582 | 169.7252 | 177.1823 | 176.2933 | 176.4791 | 175.7509 | 172.9987 | 172.455 | 167.9121 | 172.1616 | 168.8605 | 167.6322 | 168.7145 | 170.1632 | 172.8096 | 175.7261 | 176.7854 | 174.6004 | 176.3567 | 171.4515 | 173.5115 | 171.8784 | 172.3742 | 169.6382 | 166.8543 | 166.2746 | 167.0482 | 173.5105 | 179.2324 | 177.0018 | 175.4555 | 172.9023 | 171.9194 | 167.3283 | 168.6366 | 171.3168
Удельный расход условного топлива на ээ по тф | гу.т./кВтч | 156.6657 | 156.3429 | 155.6874 | 155.2047 | 157.2087 | 157.7506 | 156.0891 | 158.411 | 158.1959 | 155.5882 | 156.6193 | 156.4014 | 156.6804 | 158.0888 | 156.0714 | 157.3778 | 155.578 | 152.907 | 156.8143 | 157.9278 | 156.3239 | 158.3271 | 157.6439 | 158.5048 | 156.1083 | 156.8061 | 156.3301 | 155.6381 | 155.8576 | 156.1252 | 156.3412 | 158.1313 | 157.7107 | 155.7906 | 158.4729 | 157.9659 | 159.807 | 158.6646 | 157.2363 | 156.8793 | 154.5617 | 153.7774 | 154.0325 | 156.5561 | 158.4426 | 157.175 | 157.1793 | 155.7711 | 157.0007 | 155.1791 | 156.2533 | 156.0673
Удельный расход условного топлива на ээ по кц | гу.т./кВтч | 472.4955 | 461.7442 | 468.1097 | 470.138 | 458.0783 | 448.0654 | 437.3621 | 456.2793 | 450.6772 | 453.7466 | 479.657 | 481.2106 | 461.4636 | 492.2015 | 469.2905 | 540.2001 | 520.4338 | 447.6833 | 426.0719 | 436.1573 | 444.777 | 454.1473 | 450.7993 | 453.9008 | 426.566 | 463.5191 | 534.0277 | 538.8113 | 493.9277 | 472.6619 | 434.548 | 453.4254 | 448.2725 | 459.235 | 448.2296 | 420.2654 | 483.8383 | 530.5634 | 476.4839 | 567.6044 | 554.6808 | 526.0923 | 574.6726 | 477.278 | 477.4002 | 451.9733 | 434.8997 | 433.4223 | 466.9409 | 464.046 | 455.561 | 490.3809
Удельная выработка ээ на тепловом потреблении | кВтч/Гкал | 537.6148 | 522.9357 | 525.4177 | 508.4049 | 533.311 | 533.9346 | 572.2054 | 524.5987 | 559.7444 | 535.3261 | 524.9522 | 523.6645 | 533.5092 | 534.594 | 535.8727 | 552.5798 | 563.0977 | 560.7448 | 566.0198 | 548.9963 | 550.8017 | 582.5457 | 556.8258 | 561.3474 | 541.8273 | 554.6044 | 558.7269 | 564.002 | 556.82 | 551.9367 | 552.0666 | 590.4831 | 555.1546 | 537.4404 | 549.8448 | 538.198 | 525.0843 | 531.8062 | 550.9636 | 532.2291 | 555.9895 | 560.7861 | 572.189 | 562.0968 | 539.7261 | 566.4022 | 611.5503 | 589.717 | 596.3083 | 551.4739 | 550.5347 | 565.7502
Доля ПВК | % | 29.33% | 33.36% | 23.23% | 25.73% | 14.1% | 5.621% | 0% | 12.51% | 13.98% | 10.08% | 17.89% | 25.11% | 22.24% | 22.33% | 18.72% | 19.16% | 16.26% | 17.11% | 4.063% | 0% | 6.823% | 6.503% | 14.24% | 27.52% | 20.07% | 18.02% | 21.39% | 14.23% | 8.698% | 5.063% | 1.232% | 2.063% | 0.5932% | 1.947% | 2.64% | 20.66% | 28.74% | 21.28% | 15.19% | 36.4% | 20.92% | 10.46% | 6.123% | 12.25% | 9.176% | 0% | 1.297% | 0% | 11.14% | 14.36% | 18.86% | 16.73%
Доля конденсационной выработки | % | 20.61% | 21.18% | 21.6% | 25.48% | 44.89% | 63.62% | 69.52% | 61.57% | 46.92% | 29.61% | 21.83% | 20.54% | 34.5% | 18.93% | 19.17% | 17.99% | 22.1% | 43.85% | 67.75% | 61.73% | 65.71% | 49.23% | 37.11% | 29.5% | 21.14% | 34.86% | 17.1% | 16.34% | 20.43% | 27.99% | 43.63% | 51.85% | 61.2% | 56.46% | 45.52% | 27.52% | 23.52% | 18.62% | 30.19% | 18.32% | 15.34% | 16.37% | 16.59% | 47.57% | 61.91% | 66.67% | 66.52% | 60.06% | 34.63% | 20.8% | 19.08% | 34.05%
КИТ(тф) | % | 82.78% | 83.23% | 83.29% | 82.87% | 80.84% | 80.25% | 80.55% | 79.7% | 80.32% | 82.72% | 82.42% | 82.88% | 81.81% | 82.32% | 82.93% | 82.26% | 82.75% | 82.99% | 79.92% | 80.05% | 80.23% | 80.11% | 81.15% | 81.21% | 83.11% | 81.57% | 82.73% | 83.24% | 82.85% | 82.34% | 81.42% | 80.14% | 79.92% | 80.95% | 79.97% | 81.69% | 80.75% | 81.41% | 81.44% | 82.48% | 83.75% | 84.05% | 83.72% | 81.14% | 79.06% | 79.92% | 80.35% | 81.41% | 81.53% | 83.48% | 82.85% | 81.95%
Общий расход условного топлива (всего) | тут | 364217 | 364711 | 315109 | 203941 | 172290 | 166185 | 198220 | 147303 | 209238 | 259305 | 275880 | 367824 | 3044223 | 357524 | 288794 | 314607 | 237298 | 184462 | 185345 | 159143 | 171982 | 199763 | 256627 | 317950 | 367762 | 3041257 | 351219 | 322456 | 309371 | 208474 | 138125 | 130067 | 173085 | 150621 | 136071 | 219971 | 278788 | 357496 | 2775744 | 376578 | 324243 | 299903 | 194828 | 198590 | 151788 | 190594 | 196337 | 186541 | 240333 | 280278 | 333476 | 2973489
Расход ээ на СН | % | 9.846% | 9.992% | 10.39% | 13.06% | 10.54% | 9.262% | 8.071% | 10.88% | 9.741% | 9.355% | 10.48% | 9.527% | 10.09% | 9.69% | 10.08% | 9.972% | 11.22% | 11.11% | 10.45% | 11.11% | 9.699% | 9.753% | 10.54% | 10.58% | 10.33% | 10.38% | 9.955% | 9.585% | 10.67% | 11.57% | 11.22% | 10.76% | 10.67% | 12.05% | 13.63% | 13.67% | 13.39% | 11.18% | 11.53% | 11.82% | 11.15% | 10.85% | 12.78% | 11.11% | 10.22% | 10.21% | 9.663% | 9.987% | 11.33% | 11.75% | 11.5% | 11.03%
Показатель | Ед. изм. | ТЭЦ-22 январь: ТЭЦ-25 |  | ТЭЦ-25 | [12 empty] | ТЭЦ-25 | [12 empty] | ТЭЦ-25
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Отпуск тепла | тыс. Гкал | 1342.928 | 1434.5087 | 1136.5669 | 678.1161 | 352.101 | 209.438 | 183.396 | 243.337 | 448.851 | 714.291 | 914.142 | 1426.5721 | 9084.2479 | 1389.8499 | 1059.3889 | 1122.898 | 781.6531 | 424.831 | 210.219 | 195.366 | 192.287 | 389.983 | 689.289 | 1038.336 | 1333.867 | 8827.9678 | 1373.598 | 1207.801 | 1055.3479 | 588.5211 | 286.186 | 228.825 | 202.791 | 205.1261 | 252.214 | 741.4153 | 1063.2871 | 1388.8054 | 8593.9178 | 1640.075 | 1265.1969 | 970.5118 | 602.737 | 388.446 | 212.0391 | 184.5981 | 214.808 | 244.745 | 650.791 | 952.878 | 1306.7705 | 8633.5963
от ПВК | тыс. Гкал | 319.907 | 470.084 | 220.776 | 6.651 | 30.798 | 0 | 0 | 1.412 | 0.649 | 9.614 | 128.486 | 505.105 | 1693.482 | 577.019 | 259.982 | 222.259 | 49.281 | 40.119 | 0 | 0 | 2.698 | 14.307 | 38.5431 | 239.495 | 394.066 | 1837.7691 | 318.107 | 290.512 | 145.383 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 216.357 | 406.303 | 503.919 | 1901.071 | 626.269 | 397.91 | 99.366 | 88.656 | 40.052 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 191.583 | 214.737 | 443.173 | 2103.56
от РОУ (БРОУ) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выработка ээ всего | тыс.кВтч | 756487.0645 | 781455.9941 | 768094.0078 | 596989.9805 | 427270.0312 | 452389.0234 | 603284.5273 | 642460.9375 | 641970.9805 | 629465.1348 | 635225.0469 | 724406.0547 | 7659498.7832 | 685558.0117 | 623925.8711 | 721763.9609 | 700040.9375 | 475550 | 502035.0312 | 499906.9375 | 493975.0312 | 541276.9375 | 567637.9375 | 626151 | 672420.9922 | 7110242.6484 | 814220 | 714780.0195 | 673670.0156 | 558113.4023 | 703437.375 | 556288.9453 | 597051.9922 | 536989.9375 | 475318.9766 | 497319.0078 | 562007.9961 | 708804.0273 | 7398001.6953 | 817191.9805 | 800618.0195 | 729557.9648 | 478921.9375 | 492967.9219 | 538088.1016 | 548462.0391 | 461638.8125 | 475684.0547 | 507566.9922 | 642138.0469 | 694194 | 7187029.8711
в т.ч. выработка ээ на тепловом потреблении | тыс.кВтч | 680004 | 615075 | 634857 | 461039 | 208116 | 132160 | 111030 | 147355 | 288203 | 463246 | 524133 | 594809 | 4860027 | 551221 | 530071 | 620430 | 526320 | 238545 | 135363 | 124237 | 123719 | 247088 | 441285 | 537350 | 606230 | 4681859 | 718495 | 608748 | 615960 | 377542 | 181756 | 145142 | 124526 | 128783 | 160631 | 343570 | 450964 | 591049 | 4447166 | 651645 | 576243 | 585909 | 325029 | 214586 | 130348 | 113555 | 131318 | 150141 | 296265 | 500051 | 567372 | 4242462
Удельный расход условного топлива на тепло | кгу.т./Гкал | 166.5283 | 166.6226 | 166.5773 | 167.5232 | 170.7672 | 176.224 | 176.7651 | 176.6456 | 170.1153 | 166.0917 | 166.9306 | 168.4911 | 168.1447 | 170.2457 | 169.1705 | 167.651 | 168.2137 | 170.9513 | 172.5486 | 175.3683 | 174.8941 | 171.3924 | 167.4417 | 168.2963 | 167.6546 | 169.1823 | 167.9503 | 167.5132 | 166.5097 | 169.2968 | 177.5488 | 177.013 | 178.2179 | 177.5315 | 176.4573 | 172.5637 | 171.4714 | 171.83 | 170.6716 | 169.2148 | 167.9248 | 165.2215 | 167.602 | 175.2011 | 178.9575 | 177.7321 | 178.2821 | 175.0393 | 171.2122 | 167.8744 | 168.0806 | 169.6133
Удельный расход условного топлива на тепло ПВК | кгу.т./Гкал | 154.0166 | 153.7704 | 153.7667 | 152.759 | 153.1268 | 0 | 0 | 2.0612e-11 | 154.0832 | 152.59 | 153.83 | 153.6789 | 153.6432 | 153.5669 | 153.5799 | 153.3121 | 152.8378 | 153.7925 | 0 | 0 | 150.4818 | 154.5397 | 152.5569 | 153.2809 | 153.3499 | 153.4213 | 153.9702 | 153.5668 | 153.1334 | 153.1759 | 0 | 0 | 0 | 152.2222 | 0 | 151.911 | 153.6316 | 153.3997 | 153.3767 | 153.4852 | 153.678 | 153.463 | 155.4999 | 152.9512 | 0 | 0 | 150.4961 | 0 | 152.4457 | 152.0604 | 154.3212 | 153.5288
Удельный расход условного топлива на производство тепла в парогенераторах | кгу.т./Гкал | 166.5283 | 166.6226 | 166.5773 | 167.5232 | 170.7672 | 176.224 | 176.7651 | 176.6456 | 170.1153 | 166.0917 | 166.9306 | 168.4911 | 168.1447 | 170.2457 | 169.1705 | 167.651 | 168.2137 | 170.9513 | 172.5486 | 175.3683 | 174.8941 | 171.3924 | 167.4417 | 168.2963 | 167.6546 | 169.1823 | 167.9503 | 167.5132 | 166.5097 | 169.2968 | 177.5488 | 177.013 | 178.2179 | 177.5315 | 176.4573 | 172.5637 | 171.4714 | 171.83 | 170.6716 | 169.2148 | 167.9248 | 165.2215 | 167.602 | 175.2011 | 178.9575 | 177.7321 | 178.2821 | 175.0393 | 171.2122 | 167.8744 | 168.0806 | 169.6133
Удельный расход условного топлива на ээ по тф | гу.т./кВтч | 153.8186 | 154.6602 | 154.3309 | 154.8956 | 155.2719 | 154.9631 | 156.492 | 156.0455 | 156.0458 | 153.0254 | 153.0111 | 154.3914 | 154.3556 | 156.2442 | 155.7579 | 154.6463 | 154.7521 | 154.9735 | 155.2895 | 154.5367 | 155.184 | 154.7286 | 154.2932 | 155.0085 | 155.1193 | 155.0926 | 154.3237 | 154.7662 | 154.6168 | 154.9283 | 157.5809 | 157.1938 | 157.3318 | 157.2207 | 157.2973 | 156.5945 | 156.2768 | 156.6349 | 155.6592 | 155.2029 | 155.148 | 153.2074 | 156.11 | 154.2241 | 155.4997 | 156.256 | 155.952 | 156.5768 | 154.2275 | 154.2285 | 154.3506 | 154.752
Удельный расход условного топлива на ээ по кц | гу.т./кВтч | 632.6825 | 466.7421 | 463.8172 | 439.7272 | 394.5554 | 383.4806 | 386.4691 | 387.0434 | 380.0129 | 395.5415 | 467.8093 | 533.8808 | 414.4019 | 515.0623 | 515.1194 | 543.8873 | 435.0651 | 385.0052 | 384.9717 | 385.666 | 389.983 | 383.1896 | 427.3915 | 489.267 | 545.5826 | 418.471 | 596.6747 | 496.5 | 657.3714 | 417.9342 | 385.4713 | 397.7771 | 406.0905 | 403.9254 | 415.392 | 461.9417 | 554.4654 | 581.4345 | 432.5404 | 555.4585 | 422.0118 | 450.9823 | 407.2482 | 406.2237 | 402.0258 | 392.7623 | 399.7817 | 402.0729 | 400.9026 | 461.4766 | 505.4223 | 420.8597
Удельная выработка ээ на тепловом потреблении | кВтч/Гкал | 664.7019 | 637.7636 | 693.2336 | 686.6164 | 647.7251 | 631.022 | 605.4111 | 609.0936 | 643.0203 | 657.3877 | 667.1279 | 645.5021 | 657.581 | 678.1497 | 663.0804 | 688.8776 | 718.6511 | 620.0612 | 643.9143 | 635.9192 | 652.5642 | 657.7157 | 678.1219 | 672.662 | 645.0621 | 669.7748 | 680.7211 | 663.6382 | 676.9052 | 661.506 | 635.0975 | 634.2926 | 614.0607 | 636.1976 | 636.8838 | 654.3464 | 686.4154 | 667.9377 | 664.4655 | 642.7709 | 664.4203 | 672.5729 | 632.2525 | 615.929 | 614.7357 | 615.1472 | 616.5339 | 613.4589 | 645.1652 | 677.4464 | 656.9866 | 649.6843
Доля ПВК | % | 23.82% | 32.77% | 19.42% | 0.9808% | 8.747% | 0% | 0% | 0.5803% | 0.1446% | 1.346% | 14.06% | 35.41% | 18.64% | 41.52% | 24.54% | 19.79% | 6.305% | 9.444% | 0% | 0% | 1.403% | 3.669% | 5.592% | 23.07% | 29.54% | 20.82% | 23.16% | 24.05% | 13.78% | 3.023% | 0% | 0% | 0% | 1.316% | 0% | 29.18% | 38.21% | 36.28% | 22.12% | 38.19% | 31.45% | 10.24% | 14.71% | 10.31% | 0% | 0% | 0.8445% | 0% | 29.44% | 22.54% | 33.91% | 24.36%
Доля конденсационной выработки | % | 10.11% | 21.29% | 17.35% | 22.77% | 51.29% | 70.79% | 81.6% | 77.06% | 55.11% | 26.41% | 17.49% | 17.89% | 36.55% | 19.6% | 15.04% | 14.04% | 24.82% | 49.84% | 73.04% | 75.15% | 74.95% | 54.35% | 22.26% | 14.18% | 9.844% | 34.15% | 11.76% | 14.83% | 8.567% | 32.35% | 74.16% | 73.91% | 79.14% | 76.02% | 66.21% | 30.92% | 19.76% | 16.61% | 39.89% | 20.26% | 28.03% | 19.69% | 32.13% | 56.47% | 75.78% | 79.3% | 71.55% | 68.44% | 41.63% | 22.13% | 18.27% | 40.97%
КИТ(тф) | % | 83.65% | 83.51% | 83.47% | 83.08% | 82.07% | 80.46% | 80.05% | 80.16% | 82.12% | 83.96% | 83.68% | 82.96% | 83.04% | 82% | 82.46% | 83.09% | 82.83% | 82.1% | 81.5% | 80.79% | 80.8% | 81.95% | 83.24% | 82.85% | 83.1% | 82.55% | 83.07% | 83.16% | 83.49% | 82.57% | 79.6% | 79.83% | 79.46% | 79.67% | 79.98% | 81.28% | 81.62% | 81.47% | 82% | 82.58% | 82.95% | 84.18% | 82.97% | 80.92% | 79.56% | 79.79% | 79.68% | 80.56% | 82.14% | 83.14% | 83.09% | 82.53%
Общий расход условного топлива (всего) | тут | 360363 | 392571 | 334122 | 234179 | 168552 | 169567 | 225889 | 242243 | 242783 | 244335 | 272025 | 379717 | 3266346 | 368256 | 294272 | 323802 | 275919 | 189865 | 187960 | 187054 | 185709 | 206653 | 227228 | 287222 | 336095 | 3070035 | 380390 | 332730 | 294870 | 221551 | 265553 | 214126 | 232804 | 207978 | 188373 | 235676 | 293774 | 375354 | 3243179 | 443779 | 375860 | 301155 | 202224 | 200870 | 208452 | 207838 | 178555 | 184473 | 224884 | 285742 | 350759 | 3164591
Расход ээ на СН | % | 8.012% | 7.636% | 7.605% | 8.017% | 8.263% | 7.414% | 6.813% | 7.042% | 7.231% | 7.91% | 8.367% | 8.812% | 7.76% | 9.048% | 9.015% | 8.161% | 7.538% | 8.024% | 6.469% | 6.88% | 6.998% | 7.225% | 7.948% | 8.42% | 9.257% | 7.915% | 8.248% | 8.443% | 9.075% | 8.776% | 6.526% | 6.836% | 7.006% | 7.293% | 7.768% | 10.11% | 10.11% | 9.341% | 8.294% | 8.797% | 8.159% | 8.136% | 9.819% | 8.534% | 7.43% | 7.175% | 8.016% | 8.269% | 10.24% | 9.474% | 9.533% | 8.631%
Показатель | Ед. изм. | ТЭЦ-25 январь: ТЭЦ-26 |  | ТЭЦ-26 | [12 empty] | ТЭЦ-26 | [12 empty] | ТЭЦ-26
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Отпуск тепла | тыс. Гкал | 1389.8321 | 1465.3708 | 1199.332 | 815.6197 | 422.031 | 273.982 | 207.792 | 236.251 | 520.1531 | 805.8909 | 1014.7513 | 1514.4579 | 9865.4639 | 1426.3543 | 1086.7311 | 1177.7729 | 903.7199 | 490.2196 | 274.737 | 216.835 | 215.9979 | 465.2841 | 800.6296 | 1125.5951 | 1342.16 | 9526.0365 | 1415.089 | 1232.747 | 1090.4727 | 676.3611 | 308.96 | 264.954 | 217.302 | 228.584 | 310.836 | 869.1894 | 1119.6846 | 1438.629 | 9172.8088 | 1637.5624 | 1329.9157 | 1086.09 | 749.1899 | 496.4248 | 252.685 | 212.606 | 221.9149 | 287.5131 | 776.6704 | 1102.815 | 1292.0404 | 9445.4277
от ПВК | тыс. Гкал | 389.763 | 572.869 | 265.245 | 111.814 | 34.887 | 0 | 0 | 2.851 | 8.72 | 58.596 | 102.463 | 474.928 | 2022.136 | 379.005 | 161.106 | 238.503 | 104.3992 | 26.429 | 0 | 0 | 3.894 | 0.267 | 17.126 | 204.109 | 251.0491 | 1385.8873 | 323.693 | 233.177 | 104.462 | 51.168 | 0.659 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 33.728 | 183.414 | 301.652 | 1233.905 | 543.833 | 303.583 | 62.412 | 28.068 | 37.097 | 0 | 0 | 2.649 | 0 | 132.252 | 272.231 | 291.342 | 1673.467
от РОУ (БРОУ) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выработка ээ всего | тыс.кВтч | 1059221.5 | 980636.75 | 997141.0625 | 787969.625 | 648240.8125 | 703591.3125 | 700402.0625 | 737472.875 | 828466.625 | 814647.875 | 934536.3125 | 1083756.25 | 10276083.0625 | 1065525 | 915704.9375 | 923543.8125 | 654113.375 | 502742.625 | 429771 | 780691.5 | 763735.125 | 845011.125 | 900440.25 | 956403.4875 | 1127414.25 | 9865096.4875 | 1130718.75 | 997087.625 | 1033941.875 | 741007 | 669600.5625 | 639602.625 | 734163.5 | 793610 | 807815 | 995193 | 893192.875 | 1148597.625 | 10584530.4375 | 1164296.5 | 1092835.125 | 1089425 | 837823.875 | 819109.45 | 779618 | 771193.5625 | 665561.5 | 722758.875 | 828502.25 | 935985 | 1044558 | 10751667.1375
в т.ч. выработка ээ на тепловом потреблении | тыс.кВтч | 751036 | 702606 | 726765 | 530004 | 298186 | 191665 | 143351 | 169336 | 351461 | 520754 | 667326 | 787881 | 5840371 | 794674 | 718712 | 685561 | 528164 | 289332 | 165021 | 131126 | 126772 | 310021 | 554598 | 687491 | 830124 | 5821596 | 801213 | 679630 | 733988 | 439132 | 218177 | 186396 | 123211 | 139199 | 206171 | 609779 | 653721 | 836441 | 5627058 | 731722 | 712206 | 770617 | 549888 | 323532 | 173028 | 159325 | 161374 | 211052 | 503191 | 635230 | 781391 | 5712556
Удельный расход условного топлива на тепло | кгу.т./Гкал | 168.4828 | 168.1845 | 168.5202 | 165.4155 | 171.1019 | 174.7752 | 177.2327 | 178.2589 | 172.2807 | 167.4016 | 166.5285 | 168.6616 | 168.9909 | 169.3994 | 166.5167 | 170.0159 | 167.1564 | 171.7561 | 178.4058 | 180.9579 | 181.5018 | 172.7994 | 168.6026 | 169.762 | 166.4352 | 169.7452 | 168.8798 | 168.8536 | 167.4692 | 166.5952 | 177.5855 | 176.5659 | 183.9461 | 182.176 | 176.9381 | 169.8866 | 170.0813 | 168.1258 | 170.3631 | 169.0644 | 168.4149 | 166.4718 | 166.554 | 175.8442 | 180.5162 | 181.8596 | 181.432 | 175.3233 | 171.7951 | 168.3432 | 167.3068 | 170.0308
Удельный расход условного топлива на тепло ПВК | кгу.т./Гкал | 155.0327 | 155.4669 | 153.3682 | 150.965 | 151.3744 | 0 | 0 | 153.6303 | 152.0642 | 151.9387 | 153.6457 | 154.7961 | 154.419 | 154.4755 | 153.5449 | 153.5494 | 151.6394 | 151.8786 | 0 | 0 | 153.3128 | 149.8127 | 153.9764 | 155.5982 | 152.6116 | 153.7622 | 153.9854 | 152.9096 | 151.6532 | 149.2534 | 150.2278 | 0 | 0 | 155.2257 | 0 | 153.9966 | 155.5225 | 154.1511 | 153.6577 | 154.1135 | 153.4967 | 151.4613 | 149.2447 | 150.2817 | 0 | 0 | 151.3779 | 0 | 150.8635 | 151.7498 | 152.5698 | 152.8217
Удельный расход условного топлива на производство тепла в парогенераторах | кгу.т./Гкал | 168.4828 | 168.1845 | 168.5202 | 165.4155 | 171.1019 | 174.7752 | 177.2327 | 178.2589 | 172.2807 | 167.4016 | 166.5285 | 168.6616 | 168.9909 | 169.3994 | 166.5167 | 170.0159 | 167.1564 | 171.7561 | 178.4058 | 180.9579 | 181.5018 | 172.7994 | 168.6026 | 169.762 | 166.4352 | 169.7452 | 168.8798 | 168.8536 | 167.4692 | 166.5952 | 177.5855 | 176.5659 | 183.9461 | 182.176 | 176.9381 | 169.8866 | 170.0813 | 168.1258 | 170.3631 | 169.0644 | 168.4149 | 166.4718 | 166.554 | 175.8442 | 180.5162 | 181.8596 | 181.432 | 175.3233 | 171.7951 | 168.3432 | 167.3068 | 170.0308
Удельный расход условного топлива на ээ по тф | гу.т./кВтч | 151.8597 | 153.8542 | 150.5505 | 147.074 | 147.549 | 146.2524 | 148.2404 | 147.2837 | 150.2577 | 149.2485 | 149.1106 | 152.9298 | 150.3778 | 152.4549 | 152.2756 | 153.3872 | 153.8971 | 154.4026 | 156.1804 | 156.2695 | 156.1146 | 150.1052 | 148.4889 | 150.7778 | 152.3331 | 152.323 | 152.3624 | 152.8686 | 151.3337 | 148.5635 | 153.9171 | 150.1531 | 157.5231 | 157.1486 | 150.6406 | 148.4692 | 154.7558 | 151.5406 | 151.8823 | 151.9969 | 151.0679 | 151.1967 | 148.7337 | 154.5887 | 151.9739 | 145.2402 | 146.89 | 146.4709 | 148.3851 | 152.3584 | 152.6369 | 150.8778
Удельный расход условного топлива на ээ по кц | гу.т./кВтч | 370.5887 | 390.6826 | 357.6286 | 313.6264 | 311.53 | 329.113 | 339.3051 | 331.4989 | 316.0225 | 322.0812 | 351.5721 | 385.4137 | 340.124 | 381.197 | 386.2042 | 413.8329 | 445.2663 | 413.0578 | 421.2985 | 341.5139 | 338.4689 | 331.5803 | 329.7295 | 364.9619 | 386.9512 | 364.9355 | 371.7681 | 354.6097 | 353.2119 | 326.1266 | 314.8307 | 312.3756 | 328.8625 | 341.9065 | 342.3207 | 345.5661 | 390.6468 | 376.5798 | 342.5277 | 343.1053 | 332.3283 | 357.9475 | 347.9541 | 331.6265 | 353.6627 | 382.3951 | 349.5335 | 356.5429 | 373.0508 | 377.1828 | 410.8842 | 357.9346
Удельная выработка ээ на тепловом потреблении | кВтч/Гкал | 750.9841 | 787.2321 | 778.0485 | 753.0544 | 770.2199 | 699.5533 | 689.8774 | 725.5184 | 687.2081 | 696.852 | 731.4859 | 757.9205 | 744.6292 | 758.7479 | 776.4612 | 729.8871 | 660.7661 | 623.8419 | 600.6508 | 604.7271 | 597.6882 | 666.6874 | 707.8436 | 746.0676 | 760.8063 | 715.1707 | 734.1176 | 679.9224 | 744.4016 | 702.3942 | 707.6753 | 703.5032 | 567.0035 | 614.2072 | 663.2791 | 729.871 | 698.218 | 735.671 | 708.7953 | 669.0155 | 693.9328 | 752.7924 | 762.5451 | 704.3597 | 684.7577 | 749.3908 | 735.9739 | 734.0606 | 780.8452 | 764.7992 | 780.8457 | 735.0212
Доля ПВК | % | 28.04% | 39.09% | 22.12% | 13.71% | 8.266% | 0% | 0% | 1.207% | 1.676% | 7.271% | 10.1% | 31.36% | 20.5% | 26.57% | 14.82% | 20.25% | 11.55% | 5.391% | 0% | 0% | 1.803% | 0.05738% | 2.139% | 18.13% | 18.7% | 14.55% | 22.87% | 18.92% | 9.58% | 7.565% | 0.2133% | 0% | 0% | 0.854% | 0% | 3.88% | 16.38% | 20.97% | 13.45% | 33.21% | 22.83% | 5.746% | 3.746% | 7.473% | 0% | 0% | 1.194% | 0% | 17.03% | 24.69% | 22.55% | 17.72%
Доля конденсационной выработки | % | 29.1% | 28.35% | 27.12% | 32.74% | 54% | 72.76% | 79.53% | 77.04% | 57.58% | 36.08% | 28.59% | 27.3% | 43.17% | 25.42% | 21.51% | 25.77% | 19.25% | 42.45% | 61.6% | 83.2% | 83.4% | 63.31% | 38.41% | 28.12% | 26.37% | 40.99% | 29.14% | 31.84% | 29.01% | 40.74% | 67.42% | 70.86% | 83.22% | 82.46% | 74.48% | 38.73% | 26.81% | 27.18% | 46.84% | 37.15% | 34.83% | 29.26% | 34.37% | 60.5% | 77.81% | 79.34% | 75.75% | 70.8% | 39.26% | 32.13% | 25.19% | 46.87%
КИТ(тф) | % | 83.29% | 82.9% | 83.53% | 85.28% | 83.41% | 82.54% | 81.4% | 81.31% | 82.51% | 84.24% | 84.51% | 83.01% | 83.46% | 82.88% | 83.77% | 82.54% | 83.46% | 81.96% | 79.62% | 78.84% | 78.7% | 82.38% | 84% | 83.14% | 83.8% | 82.86% | 83.08% | 83.06% | 83.72% | 84.63% | 80.22% | 81.23% | 77.77% | 78.34% | 81.02% | 83.59% | 82.3% | 83.49% | 82.76% | 83.19% | 83.54% | 84.04% | 84.55% | 80.6% | 79.73% | 80.7% | 80.48% | 82.35% | 83.02% | 83.22% | 83.44% | 83.04%
Общий расход условного топлива (всего) | тут | 440558 | 440196 | 388920 | 279946 | 212869 | 231172 | 232201 | 240615 | 278370 | 292666 | 346453 | 465560 | 3849526 | 442940 | 350082 | 383813 | 274509 | 204162 | 173212 | 264860 | 258042 | 288827 | 316564 | 374905 | 444314 | 3776230 | 461230 | 405198 | 382087 | 262625 | 218436 | 204322 | 244773 | 270900 | 275414 | 354659 | 366725 | 464063 | 3910432 | 509172 | 436727 | 394380 | 292393 | 285172 | 269624 | 276590 | 224684 | 248329 | 310661 | 374493 | 421672 | 4043897
Расход ээ на СН | % | 7.283% | 7.241% | 7.414% | 7.686% | 7.646% | 6.731% | 7.08% | 6.895% | 7.183% | 7.956% | 7.579% | 7.594% | 7.357% | 7.766% | 7.713% | 7.926% | 8.952% | 9.287% | 9.551% | 6.893% | 6.982% | 6.92% | 7.414% | 7.477% | 7.077% | 7.83% | 7.157% | 7.255% | 7.329% | 7.853% | 6.896% | 7.088% | 7.047% | 6.641% | 7.003% | 7.236% | 8.093% | 7.326% | 7.244% | 7.391% | 7.18% | 6.989% | 7.626% | 7.247% | 6.982% | 7.464% | 7.719% | 7.235% | 8.174% | 8.022% | 7.74% | 7.481%

## Природный газ
Таблица 1. Коэффициент выбросов
Коэффициент выбросов | Единица измерения | Единица измерения
1.59 | тСО2/т.у.т | Приказ МПР 371

## Базовая линия
Выбросы в базовом сценарии от производства тепловой энергии (котельные)
|  | КТС Северная (ТЭЦ-21, полное переключение) |  |  |  |  | КТС Косино (ТЭЦ-22, полное переключение) |  |  |  |  | РТС Кунцево (ТЭЦ-25, частичное переключение) |  |  |  |  | РТС Курьяново (ТЭЦ-26, частичное переключение) |  |  |  |  | РТС Некрасовка (ТЭЦ-22, частичное переключение) |  |  |  |  | РТС Чертаново (ТЭЦ-26, частичное переключение) |  |  |  |  | РТС Южное Бутово (ТЭЦ-26, частичное переключение)
|  | УРУТ, кг.у.т/Гкал | Кол-во отпущенного тепла, тыс. Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | УРУТ, кг.у.т/Гкал | Кол-во отпущенного тепла, тыс. Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | УРУТ, кг.у.т/Гкал | Кол-во отпущенного тепла, тыс. Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | УРУТ, кг.у.т/Гкал | Кол-во отпущенного тепла, тыс. Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | УРУТ, кг.у.т/Гкал | Кол-во отпущенного тепла, тыс. Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | УРУТ, кг.у.т/Гкал | Кол-во отпущенного тепла, тыс. Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | УРУТ, кг.у.т/Гкал | Кол-во отпущенного тепла, тыс. Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Фактические значения | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 167.5667 | 29.3812 | 4923.3123 | 1.59 | 7828.0665 | 164.59 | 16.8509 | 2773.4881 | 1.59 | 4409.8462 | 155.3 | 30.7213 | 4771.0179 | 1.59 | 7585.9184 | 155.8 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 158.2667 | 28.8488 | 4565.8037 | 1.59 | 7259.6279 | 153.8333 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 164.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0
| 2022 | 167.5667 | 60.7908 | 10186.508 | 1.59 | 16196.5478 | 164.59 | 38.7749 | 6381.9669 | 1.59 | 10147.3273 | 155.3 | 62.2076 | 9660.8403 | 1.59 | 15360.736 | 155.8 | 1.5861 | 247.1096 | 1.59 | 392.9042 | 158.2667 | 46.6004 | 7375.2973 | 1.59 | 11726.7226 | 153.8333 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 164.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0
| 2023 | 167.5667 | 58.5392 | 9809.2179 | 1.59 | 15596.6565 | 164.59 | 37.8429 | 6228.566 | 1.59 | 9903.42 | 155.3 | 87.921 | 13654.1313 | 1.59 | 21710.0688 | 155.8 | 4.9927 | 777.8631 | 1.59 | 1236.8024 | 158.2667 | 64.5907 | 10222.5497 | 1.59 | 16253.8541 | 153.8333 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 164.59 | 58.9682 | 9705.576 | 1.59 | 15431.8659
| 2024 | 167.5667 | 70.5133 | 11815.6708 | 1.59 | 18786.9165 | 164.59 | 36.5919 | 6022.6534 | 1.59 | 9576.0189 | 155.3 | 59.7399 | 9277.6065 | 1.59 | 14751.3943 | 155.8 | 4.5959 | 716.0479 | 1.59 | 1138.5162 | 158.2667 | 84.161 | 13319.8775 | 1.59 | 21178.6051 | 153.8333 | 75.2635 | 11578.0351 | 1.59 | 18409.0758 | 164.59 | 134.756 | 22179.49 | 1.59 | 35265.3892
Прогнозные значения | 2025 | 167.5667 | 63.7193 | 10677.2363 | 1.59 | 16976.8057 | 164.59 | 43.5923 | 7174.8621 | 1.59 | 11408.0308 | 155.3 | 75.6242 | 11744.4319 | 1.59 | 18673.6468 | 155.8 | 2.1798 | 339.6077 | 1.59 | 539.9762 | 158.2667 | 22.7654 | 3603.0072 | 1.59 | 5728.7814 | 153.8333 | 257.9136 | 39675.7095 | 1.59 | 63084.3781 | 164.59 | 163.8715 | 26971.604 | 1.59 | 42884.8504
| 2026 | 167.5667 | 63.7193 | 10677.2363 | 1.59 | 16976.8057 | 164.59 | 43.5923 | 7174.8621 | 1.59 | 11408.0308 | 155.3 | 75.6242 | 11744.4319 | 1.59 | 18673.6468 | 155.8 | 2.1798 | 339.6077 | 1.59 | 539.9762 | 158.2667 | 22.7654 | 3603.0072 | 1.59 | 5728.7814 | 153.8333 | 257.9136 | 39675.7095 | 1.59 | 63084.3781 | 164.59 | 163.8715 | 26971.604 | 1.59 | 42884.8504
| 2027 | 167.5667 | 63.7193 | 10677.2363 | 1.59 | 16976.8057 | 164.59 | 43.5923 | 7174.8621 | 1.59 | 11408.0308 | 155.3 | 75.6242 | 11744.4319 | 1.59 | 18673.6468 | 155.8 | 2.1798 | 339.6077 | 1.59 | 539.9762 | 158.2667 | 22.7654 | 3603.0072 | 1.59 | 5728.7814 | 153.8333 | 257.9136 | 39675.7095 | 1.59 | 63084.3781 | 164.59 | 163.8715 | 26971.604 | 1.59 | 42884.8504
| 2028 | 167.5667 | 63.7193 | 10677.2363 | 1.59 | 16976.8057 | 164.59 | 43.5923 | 7174.8621 | 1.59 | 11408.0308 | 155.3 | 75.6242 | 11744.4319 | 1.59 | 18673.6468 | 155.8 | 2.1798 | 339.6077 | 1.59 | 539.9762 | 158.2667 | 22.7654 | 3603.0072 | 1.59 | 5728.7814 | 153.8333 | 257.9136 | 39675.7095 | 1.59 | 63084.3781 | 164.59 | 163.8715 | 26971.604 | 1.59 | 42884.8504
| 2029 | 167.5667 | 63.7193 | 10677.2363 | 1.59 | 16976.8057 | 164.59 | 43.5923 | 7174.8621 | 1.59 | 11408.0308 | 155.3 | 75.6242 | 11744.4319 | 1.59 | 18673.6468 | 155.8 | 2.1798 | 339.6077 | 1.59 | 539.9762 | 158.2667 | 22.7654 | 3603.0072 | 1.59 | 5728.7814 | 153.8333 | 257.9136 | 39675.7095 | 1.59 | 63084.3781 | 164.59 | 163.8715 | 26971.604 | 1.59 | 42884.8504
| 2030 | 167.5667 | 63.7193 | 10677.2363 | 1.59 | 16976.8057 | 164.59 | 43.5923 | 7174.8621 | 1.59 | 11408.0308 | 155.3 | 75.6242 | 11744.4319 | 1.59 | 18673.6468 | 155.8 | 2.1798 | 339.6077 | 1.59 | 539.9762 | 158.2667 | 22.7654 | 3603.0072 | 1.59 | 5728.7814 | 153.8333 | 257.9136 | 39675.7095 | 1.59 | 63084.3781 | 164.59 | 163.8715 | 26971.604 | 1.59 | 42884.8504
| 01.01.2031 - 01.07.2031 | 167.5667 | 31.7724 | 5323.9918 | 1.59 | 8465.147 | 164.59 | 21.7365 | 3577.6025 | 1.59 | 5688.388 | 155.3 | 37.7085 | 5856.1277 | 1.59 | 9311.2431 | 155.8 | 1.0869 | 169.3386 | 1.59 | 269.2484 | 158.2667 | 11.3515 | 1796.568 | 1.59 | 2856.5431 | 153.8333 | 128.6035 | 19783.5045 | 1.59 | 31455.7721 | 164.59 | 81.7112 | 13448.8546 | 1.59 | 21383.6788

## Проектный сценарий
Выбросы в проектном сценарии от производства тепловой энергии (прирост топлива)
|  | ТЭЦ-21 (КТС Северная, полное переключение) |  |  |  | ТЭЦ-22 (КТС Косино, полное переключение) |  |  |  | ТЭЦ-22 (РТС Некрасовка, частичное переключение) |  |  |  | ТЭЦ-25 (РТС Кунцево, частичное переключение) |  |  |  | ТЭЦ-26 (РТС Курьяново, частичное переключение) |  |  |  | ТЭЦ-26 (РТС Чертаново, частичное переключение) |  |  |  | ТЭЦ-26 (РТС Южное Бутово, частичное переключение)
|  | Переключаемая нагрузка (КТС Северная), тыс. Гкал | Прирост топлива, тыс. т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | Переключаемая нагрузка (КТС Косино), тыс. Гкал | Прирост топлива, тыс. т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | Переключаемая нагрузка (РТС Некрасовка), тыс. Гкал | Прирост топлива, тыс. т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | Переключаемая нагрузка (КТС Кунцево), тыс. Гкал | Прирост топлива, тыс. т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | Переключаемая нагрузка (РТС Курьяново), тыс. Гкал | Прирост топлива, тыс. т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | Переключаемая нагрузка (РТС Чертаново), тыс. Гкал | Прирост топлива, тыс. т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2 | Переключаемая нагрузка (КТС Косино), тыс. Гкал | Прирост топлива, тыс. т.у.т. | Коэф-т выбросов, тСО2/т.у.т. | Выбросы, тСО2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Фактические значения | 02.07.2021 - 31.12.2021 | 29.3812 | 1.9933 | 1.59 | 3169.3773 | 16.8509 | 0.69865 | 1.59 | 1110.8486 | 28.8488 | 0.57985 | 1.59 | 921.9629 | 30.7213 | 0.80852 | 1.59 | 1285.5455 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0
| 2022 | 60.7908 | 3.2268 | 1.59 | 5130.5745 | 38.7749 | 1.1437 | 1.59 | 1818.5211 | 46.6004 | 1.3745 | 1.59 | 2185.5328 | 62.2076 | 1.6311 | 1.59 | 2593.4372 | 1.5861 | 0.059457 | 1.59 | 94.5371 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0
| 2023 | 58.5392 | 3.1951 | 1.59 | 5080.2541 | 37.8429 | 0.77115 | 1.59 | 1226.1237 | 64.5907 | 1.3162 | 1.59 | 2092.7601 | 87.921 | 2.0719 | 1.59 | 3294.3566 | 4.9927 | 0.25545 | 1.59 | 406.1647 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 58.9682 | 3.0171 | 1.59 | 4797.1616
| 2024 | 70.5133 | 2.7827 | 1.59 | 4424.5028 | 36.5919 | 0.40322 | 1.59 | 641.1178 | 84.161 | 0.9274 | 1.59 | 1474.5659 | 59.7399 | 2.0868 | 1.59 | 3318.0397 | 4.5959 | 0.1919 | 1.59 | 305.1246 | 75.2635 | 3.1426 | 1.59 | 4996.7432 | 134.756 | 5.6267 | 1.59 | 8946.4498
Прогнозные значения | 2025 | 63.7193 | 3.0895 | 1.59 | 4912.2298 | 43.5923 | 0.8926 | 1.59 | 1419.2333 | 22.7654 | 0.42164 | 1.59 | 670.4113 | 75.6242 | 2.0863 | 1.59 | 3317.2364 | 2.1798 | 0.098859 | 1.59 | 157.1865 | 257.9136 | 10.7691 | 1.59 | 17122.8823 | 163.8715 | 7.3118 | 1.59 | 11625.7324
| 2026 | 63.7193 | 3.0895 | 1.59 | 4912.2298 | 43.5923 | 0.8926 | 1.59 | 1419.2333 | 22.7654 | 0.42164 | 1.59 | 670.4113 | 75.6242 | 2.0863 | 1.59 | 3317.2364 | 2.1798 | 0.098859 | 1.59 | 157.1865 | 257.9136 | 10.7691 | 1.59 | 17122.8823 | 163.8715 | 7.3118 | 1.59 | 11625.7324
| 2027 | 63.7193 | 3.0895 | 1.59 | 4912.2298 | 43.5923 | 0.8926 | 1.59 | 1419.2333 | 22.7654 | 0.42164 | 1.59 | 670.4113 | 75.6242 | 2.0863 | 1.59 | 3317.2364 | 2.1798 | 0.098859 | 1.59 | 157.1865 | 257.9136 | 10.7691 | 1.59 | 17122.8823 | 163.8715 | 7.3118 | 1.59 | 11625.7324
| 2028 | 63.7193 | 3.0895 | 1.59 | 4912.2298 | 43.5923 | 0.8926 | 1.59 | 1419.2333 | 22.7654 | 0.42164 | 1.59 | 670.4113 | 75.6242 | 2.0863 | 1.59 | 3317.2364 | 2.1798 | 0.098859 | 1.59 | 157.1865 | 257.9136 | 10.7691 | 1.59 | 17122.8823 | 163.8715 | 7.3118 | 1.59 | 11625.7324
| 2029 | 63.7193 | 3.0895 | 1.59 | 4912.2298 | 43.5923 | 0.8926 | 1.59 | 1419.2333 | 22.7654 | 0.42164 | 1.59 | 670.4113 | 75.6242 | 2.0863 | 1.59 | 3317.2364 | 2.1798 | 0.098859 | 1.59 | 157.1865 | 257.9136 | 10.7691 | 1.59 | 17122.8823 | 163.8715 | 7.3118 | 1.59 | 11625.7324
| 2030 | 63.7193 | 3.0895 | 1.59 | 4912.2298 | 43.5923 | 0.8926 | 1.59 | 1419.2333 | 22.7654 | 0.42164 | 1.59 | 670.4113 | 75.6242 | 2.0863 | 1.59 | 3317.2364 | 2.1798 | 0.098859 | 1.59 | 157.1865 | 257.9136 | 10.7691 | 1.59 | 17122.8823 | 163.8715 | 7.3118 | 1.59 | 11625.7324
| 01.01.2031 - 01.07.2031 | 31.7724 | 1.5405 | 1.59 | 2449.3858 | 21.7365 | 0.44508 | 1.59 | 707.6725 | 11.3515 | 0.21024 | 1.59 | 334.2873 | 37.7085 | 1.0403 | 1.59 | 1654.074 | 1.0869 | 0.049294 | 1.59 | 78.3779 | 128.6035 | 5.3698 | 1.59 | 8537.9851 | 81.7112 | 3.6459 | 1.59 | 5796.9406
[26 empty] | 629.6661 | 24.6698 | 11.13 | 39224.912